ШКОТОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ШКОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Положение о территориальном планировании

2023

|  | ШКОТОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРИМОРСКОГО КРАЯ |
| --- | --- |
|  | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ШКОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ |
|  | Положение о территориальном планировании |
| Государственный заказчик: | Министерство строительства Приморского края |
| Государственный контракт: | № 2022-05 от 22.08.2022 г. |
| Исполнитель: | ООО «ИТП «Град» |
| Шифр проекта: | КП 1839-22 |

2023

Содержание

1	Общие положения	4

2	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального округа, их основные характеристики, их местоположение	7

2.1	Объекты образования	7

2.2	Объекты физической культуры и массового спорта	14

2.3	Объекты культуры и искусства	22

2.4	Объекты молодежной политики	26

2.5	Объекты отдыха и оздоровления детей	28

2.6	Объекты благоустройства	28

2.7	Объекты в области обращения с животными	30

2.8	Объекты электроснабжения населения	31

2.9	Объекты теплоснабжения населения	48

2.10	Объекты газоснабжения населения	58

2.11	Объекты водоснабжения населения	66

2.12	Объекты водоотведения	73

2.13	Автомобильные дороги местного значения, объекты транспортной инфраструктуры	80

2.14	Объекты в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	96

2.15	Объекты для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения	98

2.16	Объекты, предназначенные для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов	99

3	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий	100

4	Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов	106

Общие положения

Генеральный план Шкотовского муниципального округа Приморского края разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации. В основу разработки положены документы стратегического и территориального планирования федерального, краевого и местного уровней.

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане Шкотовского муниципального округа Приморского края, включает в себя:

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Шкотовского муниципального округа Приморского края, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны);

характеристики зон с особыми условиями использования территорий, если необходимо их установление в связи с размещением объектов местного;

параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Расчет потребности в объектах местного значения Шкотовского муниципального округа Приморского края выполнен с учетом:

предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Шкотовского муниципального округа Приморского края и предельных значений максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Шкотовского муниципального округа Приморского края, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования в Приморском крае, утвержденных постановлением Администрации Приморского края от 21 декабря 2016 года № 593-па;

расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Шкотовского муниципального округа Приморского края и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Шкотовского муниципального округа Приморского края, установленных в местных нормативах градостроительного проектирования Шкотовского муниципального района и поселений, входящих в его состав, утвержденных постановлением Правительства Приморского края от 30 января 2020 года № 60-пп.

При подготовке и утверждении документации по планировке территории допускается уточнение:

количества объектов капитального строительства местного значения Шкотовского муниципального округа Приморского края, их мощностей, способа их размещения (отдельностоящие, встроенные, пристроенные) с учетом сохранения минимальной потребности в таких объектах, указанной в положении о территориальном планировании;

способа размещения (отдельностоящие, встроенные, пристроенные) объектов капитального строительства регионального значения.

Цели разработки генерального плана Шкотовского муниципального округа Приморского края:

подготовка генерального плана Шкотовского муниципального округа Приморского края в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации;

подготовка генерального плана Шкотовского муниципального округа Приморского края в соответствие с документами стратегического планирования Российской Федерации, Приморского края, Шкотовского муниципального округа, принятых в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 172-ФЗ);

создание условий для устойчивого развития территории Шкотовского муниципального округа Приморского края, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

создание условий для планировки территории Шкотовского муниципального округа Приморского края;

подготовка электронной версии генерального плана Шкотовского муниципального округа Приморского края на основе современных информационных технологий и программного обеспечения с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и обеспечения взаимодействия с федеральной государственной системой территориального планирования;

реализация Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.09.2020 № 2464-р, в части создания условий для реализации мероприятий, направленных на ускорение социально-экономического развития территории;

реализация Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р, в части реализации комплексного подхода к социально-экономическому развитию территорий, учета интересов и мнения населения и бизнеса при планировании социально-экономического развития территорий, повышения устойчивости системы расселения;

реализация Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 28.12.2018 № 668-па, в части учета направлений развития Владивостокской агломерации, инвестиционных проектов, расположенных в границах Шкотовского муниципального округа Приморского края.

Задачи разработки генерального плана Шкотовского муниципального округа Приморского края:

анализ документов стратегического планирования Российской Федерации, Приморского края, Шкотовского муниципального округа, принятых в соответствии с Федеральным законом № 172-ФЗ;

разработка предложений по размещению объектов капитального строительства местного значения Шкотовского муниципального округа Приморского края;

актуализация границ зон с особыми условиями использования территории Шкотовского муниципального округа Приморского края.

В генеральном плане Шкотовского муниципального округа Приморского края приняты следующие проектные периоды:

первая очередь реализации – 31 декабря 2030 года;

расчетный срок реализации – 31 декабря 2042 года.

В генеральном плане Шкотовского муниципального округа Приморского края учтены ограничения использования территории, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального округа, их основные характеристики, их местоположение

Объекты образования

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 350 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, жилые зоны | - | первая очередь |
| 1.2 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 350 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, жилые зоны | - | первая очередь |
| 1.3 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 250 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, жилые зоны | - | первая очередь |
| 1.4 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 350 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, жилые зоны | - | первая очередь |
| 1.5 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 350 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, жилые зоны | - | первая очередь |
| 1.6 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 350 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, жилые зоны | - | первая очередь |
| 1.7 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 350 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, жилые зоны | - | первая очередь |
| 1.8 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 300 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 1.9 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 90 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 1.10 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 80 | Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 1.11 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 250 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 1.12 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 250 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 1.13 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 120 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 1.14 | МБДОУ № 4 «Березка» пос. Новонежино | дошкольная образовательная организация | организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | планируемый к реконструкции | вместимость, мест | 200 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, жилые зоны | - | расчетный срок |
| 1.15 | МБДОУ № 40 «Маячок» пос. Подъяпольское | дошкольная образовательная организация | организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | планируемый к реконструкции | вместимость, мест | 110 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 1.16 | МБДОУ № 47 «Рябинушка» | дошкольная образовательная организация | организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | планируемый к реконструкции | вместимость, мест | 110 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 1.17 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28 с. Анисимовка» (дошкольное отделение) | дошкольная образовательная организация | организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | планируемый к реконструкции | вместимость, мест | 20 | Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, жилые зоны | - | расчетный срок |
| 1.18 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 100 | Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 1.19 | МБДОУ № 37 «Дюймовочка» | дошкольная образовательная организация | организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | планируемый к реконструкции | вместимость, мест | 50 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 1.20 | МБДОУ № 26 «Солнышко» | дошкольная образовательная организация | организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | планируемый к реконструкции | вместимость, мест | 40 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, жилые зоны | - | расчетный срок |
| 1.21 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29 с. Центральное» (дошкольное отделение) | дошкольная образовательная организация | организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | планируемый к реконструкции | вместимость, мест | 36 | Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 1.22 | Муниципальная общеобразовательная организация | общеобразовательная организация | организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 1000 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, жилые зоны | - | расчетный срок |
| 1.23 | Муниципальная общеобразовательная организация | общеобразовательная организация | организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 420 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, жилые зоны | - | расчетный срок |
| 1.24 | Муниципальная общеобразовательная организация | общеобразовательная организация | организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 1000 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, жилые зоны | - | расчетный срок |
| 1.25 | Муниципальная общеобразовательная организация | общеобразовательная организация | организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 1000 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, жилые зоны | - | расчетный срок |
| 1.26 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 пгт Смоляниново» (здание начальной школы) | общеобразовательная организация | организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | планируемый к реконструкции | вместимость, мест | 170 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 1.27 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 пгт Смоляниново» (здание средней школы) | общеобразовательная организация | организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | планируемый к реконструкции | вместимость, мест | 646 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 1.28 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт Шкотово» | общеобразовательная организация | организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | планируемый к реконструкции | вместимость, мест | 495 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 1.29 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26 пос. Новонежино» | общеобразовательная организация | организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | планируемый к реконструкции | вместимость, мест | 200 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 1.30 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» п. Штыково | общеобразовательная организация | организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | планируемый к реконструкции | вместимость, мест | 200 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 1.31 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28 с. Анисимовка» | общеобразовательная организация | организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | планируемый к реконструкции | вместимость, мест | 150 | Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, жилые зоны | - | расчетный срок |
| 1.32 | Школа (недействующая) | общеобразовательная организация | организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | планируемый к ликвидации | вместимость, мест | 50 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 1.33 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 с. Романовка» | общеобразовательная организация | организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | планируемый к реконструкции | вместимость, мест | 300 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 1.34 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29 с. Центральное» | общеобразовательная организация | организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | планируемый к реконструкции | вместимость, мест | 200 | Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 1.35 | Детская школа искусств | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 150 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 1.36 | Детская школа искусств (филиал) | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 100 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 1.37 | Муниципальная организация дополнительного образования (в составе образовательного комплекса) | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 500 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, жилые зоны | - | расчетный срок |
| 1.38 | Муниципальные организации дополнительного образования | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 150 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, жилые зоны | - | расчетный срок |
| 1.39 | Муниципальные организации дополнительного образования | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 150 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, жилые зоны | - | расчетный срок |
| 1.40 | Муниципальные организации дополнительного образования | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 150 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, жилые зоны | - | расчетный срок |
| 1.41 | Муниципальные организации дополнительного образования | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 150 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, жилые зоны | - | расчетный срок |
| 1.42 | Муниципальные организации дополнительного образования | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 150 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, жилые зоны | - | расчетный срок |
| 1.43 | Муниципальные организации дополнительного образования | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 800 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, жилые зоны | - | расчетный срок |
| 1.44 | Муниципальные организации дополнительного образования | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 800 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, жилые зоны | - | расчетный срок |
| 1.45 | Муниципальные организации дополнительного образования | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 150 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, жилые зоны | - | расчетный срок |
| 1.46 | Муниципальные организации дополнительного образования | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 800 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, жилые зоны | - | расчетный срок |
| 1.47 | Детская школа искусств | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 200 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 1.48 | Муниципальная организация дополнительного образования (в составе образовательного комплекса) | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 125 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 1.49 | Детская школа искусств (филиал) | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 50 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовый, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 1.50 | Муниципальная организация дополнительного образования (в составе образовательного комплекса) | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 60 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовый, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 1.51 | Организация дополнительного образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26 пос. Новонежино» | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования | планируемый к реконструкции | вместимость, мест | 266 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 1.52 | Муниципальная организация дополнительного образования (в составе образовательного комплекса) | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 45 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 1.53 | Муниципальная организация дополнительного образования (в составе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15») | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования | планируемый к реконструкции | вместимость, мест | 199 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 1.54 | Организация дополнительного образования на базе МБДОУ № 47 «Рябинушка» | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования | планируемый к реконструкции | вместимость, мест | 41 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 1.55 | Организация дополнительного образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28 с. Анисимовка» | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования | планируемый к реконструкции | вместимость, мест | 141 | Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, жилые зоны | - | расчетный срок |
| 1.56 | Муниципальная организация дополнительного образования (в составе образовательного комплекса) | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 50 | Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 1.57 | Детская школа искусств | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 200 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 1.58 | Детская школа искусств (филиал) | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 50 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 1.59 | Муниципальная организация дополнительного образования (в составе образовательного комплекса) | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 40 | Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 1.60 | Муниципальная организация дополнительного образования (в составе образовательного комплекса) | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 125 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 1.61 | Детская школа искусств (филиал) | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 70 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 1.62 | Организация дополнительного образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 с. Романовка» | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования | планируемый к реконструкции | вместимость, мест | 213 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 1.63 | Организация дополнительного образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29 с. Центральное» | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования | планируемый к реконструкции | вместимость, мест | 115 | Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |

Объекты физической культуры и массового спорта

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Стадион | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 50 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, жилые зоны | - | первая очередь |
| 2.2 | Хоккейная коробка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 25 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, жилые зоны | - | первая очередь |
| 2.3 | Плоскостное спортивное сооружение | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 35 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, жилые зоны | - | первая очередь |
| 2.4 | Плоскостное спортивное сооружение | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 35 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, жилые зоны | - | первая очередь |
| 2.5 | Стадион (в составе образовательного комплекса) | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 50 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, жилые зоны | - | первая очередь |
| 2.6 | Хоккейная коробка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 25 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, жилые зоны | - | первая очередь |
| 2.7 | Стадион (в составе образовательного комплекса) | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 50 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, жилые зоны | - | первая очередь |
| 2.8 | Хоккейная коробка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 25 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, жилые зоны | - | первая очередь |
| 2.9 | Хоккейная коробка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 25 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, жилые зоны | - | первая очередь |
| 2.10 | Стадион (в составе образовательного комплекса) | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 50 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, жилые зоны | - | первая очередь |
| 2.11 | Физкультурно-спортивный зал (в составе ФОК) | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 40 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 2.12 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 30 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 2.13 | Футбольное поле МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 пгт Смоляниново» | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к реконструкции | единовременная пропускная способность, чел. | 25 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, ул. Маяковского, 37, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 2.14 | Спортивный зал МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 пгт Смоляниново» | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к реконструкции | единовременная пропускная способность, чел. | 30 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, ул. Маяковского, 37, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 2.15 | Баскетбольная площадка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 пгт Смоляниново» | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к реконструкции | единовременная пропускная способность, чел. | 15 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, ул. Маяковского, 37, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 2.16 | Плавательный бассейн (в составе ФОК) | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 32 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | первая очередь |
| 2.17 | Физкультурно-спортивный зал (в составе ФОК) | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 40 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | первая очередь |
| 2.18 | Стадион с трибунами на 300 мест | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 35 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, ул. Гарнизонная, 373, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 2.19 | Футбольное поле | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к реконструкции | единовременная пропускная способность, чел. | 25 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, ул. Гарнизонная, 373, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 2.20 | Баскетбольная площадка МБОУ «СОШ № 1 пгт Шкотово» | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к реконструкции | единовременная пропускная способность, чел. | 15 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, ул. Советская, 45, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 2.21 | Велопарк для фигурного вождения и велотриала | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 25 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 2.22 | Плавательный бассейн (спортивная школа) | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 24 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 2.23 | Футбольное поле | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к реконструкции | единовременная пропускная способность, чел. | 25 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, ул. Авиаторов, 12, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 2.24 | Футбольное поле МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26 пос. Новонежино» | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к реконструкции | единовременная пропускная способность, чел. | 25 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, ул. Советская, 21, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 2.25 | Физкультурно-спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 40 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, ул. Центральная, 2б, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 2.26 | Футбольное поле МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 пос. Штыково» | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к реконструкции | единовременная пропускная способность, чел. | 25 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, ул. Строителей, 7, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 2.27 | Футбольное поле МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к реконструкции | единовременная пропускная способность, чел. | 25 | Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, ул. Смольная, 2А, жилые зоны | - | первая очередь |
| 2.28 | Футбольное поле МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29 с. Центральное» | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к реконструкции | единовременная пропускная способность, чел. | 25 | Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное, ул. Чапаева, 19, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 2.29 | Физкультурно-спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 35 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Лукьяновка, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 2.30 | Плоскостное спортивное сооружение | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 16 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Лукьяновка, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 2.31 | Плоскостное спортивное сооружение | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 30 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Новая Москва, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 2.32 | Физкультурно-спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 35 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Речица, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 2.33 | Плоскостное спортивное сооружение | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 16 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Речица, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 2.34 | Плоскостное спортивное сооружение | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 30 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Рождественка, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 2.35 | Плоскостное спортивное сооружение | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 30 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Смяличи, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 2.36 | Плоскостное спортивное сооружение | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 30 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Царевка, зона застройки индивидуальными жилыми домами | - | расчетный срок |
| 2.37 | Плоскостное спортивное сооружение | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 30 | Шкотовский муниципальный округ, ж.-д. рзд 53 км, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 2.38 | Физкультурно-спортивный зал (в составе образовательного комплекса) | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 30 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, жилые зоны | - | расчетный срок |
| 2.39 | Физкультурно-спортивный зал (в составе ФОК) | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 50 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, жилые зоны | - | расчетный срок |
| 2.40 | Плавательный бассейн (в составе МФТРЦ) | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 80 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, жилые зоны | - | расчетный срок |
| 2.41 | Физкультурно-спортивный зал (в составе образовательного комплекса) | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 50 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, жилые зоны | - | расчетный срок |
| 2.42 | Физкультурно-спортивный зал (в составе ФОК) | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 50 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, жилые зоны | - | расчетный срок |
| 2.43 | Физкультурно-спортивный зал (в составе образовательного комплекса) | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 30 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, жилые зоны | - | расчетный срок |
| 2.44 | Ледовый дворец (ФОК) | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 50 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 2.45 | Хоккейная коробка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 25 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 2.46 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 30 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 2.47 | Хоккейная коробка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 25 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 2.48 | Сооружение для стрелковых видов спорта | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 5 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 2.49 | Плоскостное спортивное сооружение | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 30 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 2.50 | Спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 30 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 2.51 | Физкультурно-спортивный зал (в составе спортивного комплекса) | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 40 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 2.52 | Плоскостное спортивное сооружение | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 16 | Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, жилые зоны | - | расчетный срок |
| 2.53 | Плоскостное спортивное сооружение | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 30 | Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 2.54 | Физкультурно-спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 35 | Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 2.55 | Плоскостное спортивное сооружение | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 30 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 2.56 | Физкультурно-спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 40 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 2.57 | Физкультурно-спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 35 | Шкотовский муниципальный округ, с. Стеклянуха, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 2.58 | Физкультурно-спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 35 | Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |

Объекты культуры и искусства

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Поселенческая библиотека пос. Подъяпольский (в составе КДЦ) | объект культурно-просветительного назначения | организация библиотечного обслуживания населения | планируемый к размещению | фонды библиотек, тыс. экземпляров | 5,0 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, ул. Центральная, 2б, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 3.2 | Общедоступная библиотека с детским отделением | объект культурно-просветительного назначения | организация библиотечного обслуживания населения | планируемый к размещению | фонды библиотек, тыс. экземпляров | 20,0 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, жилые зоны | - | расчетный срок |
| 3.3 | Музей (в составе Центра культурного развития) | объект культурно-просветительного назначения | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к размещению | площадь выставочных (экспозиционных) залов, кв. м | 500 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 3.4 | Выставочный зал (в составе Центра культурного развития) | объект культурно-просветительного назначения | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к размещению | площадь выставочных (экспозиционных) залов, кв. м | 100 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 3.5 | Поселенческая библиотека (в составе многофункционального культурно-образовательного центра) | объект культурно-просветительного назначения | организация библиотечного обслуживания населения | планируемый к размещению | фонды библиотек, тыс. экземпляров | 5,0 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | расчетный срок |
| 3.6 | Межмуниципальная публичная библиотека пгт Шкотово | объект культурно-просветительного назначения | организация библиотечного обслуживания населения | планируемый к реконструкции | фонды библиотек, тыс. экземпляров | 9,3 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | расчетный срок |
| 3.7 | Выставочный зал (в составе музея) | объект культурно-просветительного назначения | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к размещению | площадь выставочных (экспозиционных) залов, кв. м | 100 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 3.8 | Музей | объект культурно-просветительного назначения | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к размещению | площадь выставочных (экспозиционных) залов, кв. м | 500 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 3.9 | Поселенческая библиотека пгт Шкотово | объект культурно-просветительного назначения | организация библиотечного обслуживания населения | планируемый к ликвидации | фонды библиотек, тыс. экземпляров | 1,0 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 3.10 | Музей | объект культурно-просветительного назначения | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к размещению | площадь выставочных (экспозиционных) залов, кв. м | 250 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 3.11 | Музей | объект культурно-просветительного назначения | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к размещению | площадь выставочных (экспозиционных) залов, кв. м | 250 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 3.12 | Поселенческая библиотека п. Подъяпольский | объект культурно-просветительного назначения | организация библиотечного обслуживания населения | планируемый к ликвидации | фонды библиотек, тыс. экземпляров | 1,0 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 3.13 | Музей | объект культурно-просветительного назначения | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к размещению | площадь выставочных (экспозиционных) залов, кв. м | 250 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 3.14 | Музей | объект культурно-просветительного назначения | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к размещению | площадь выставочных (экспозиционных) залов, кв. м | 250 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 3.15 | Поселенческая библиотека с. Романовка | объект культурно-просветительного назначения | организация библиотечного обслуживания населения | планируемый к реконструкции | фонды библиотек, тыс. экземпляров | 9,8 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 3.16 | Музей | объект культурно-просветительного назначения | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к размещению | площадь выставочных (экспозиционных) залов, кв. м | 250 | Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 3.17 | Дом культуры (в составе многофункционального культурно-образовательного центра) | объект культурно-досугового (клубного) типа | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к размещению | вместимость, мест | 150 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 3.18 | Культурно-досуговый центр п. Штыково | объект культурно-досугового (клубного) типа | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к размещению | вместимость, мест | 120 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 3.19 | Культурно-досуговый центр с. Романовка | объект культурно-досугового (клубного) типа | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к размещению | вместимость, мест | 100 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 3.20 | Дом офицеров (недействующий) | объект культурно-досугового (клубного) типа | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к ликвидации | вместимость, мест | 50 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, жилые зоны | - | расчетный срок |
| 3.21 | Центр культурного развития | объект культурно-досугового (клубного) типа | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к размещению | вместимость, мест | 600 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 3.22 | Дом культуры поселка городского типа Шкотово | объект культурно-досугового (клубного) типа | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к ликвидации | вместимость, мест | 105 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 3.23 | Культурно-досуговый центр пос. Подъяпольское | объект культурно-досугового (клубного) типа | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к размещению | вместимость, мест | 120 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, ул. Центральная, 2б, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 3.24 | Культурно-досуговый центр посёлка Подъяпольское | объект культурно-досугового (клубного) типа | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к ликвидации | вместимость, мест | 100 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, ул. Центральная, 2б, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 3.25 | Культурно-досуговый центр (недействующий) | объект культурно-досугового (клубного) типа | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к ликвидации | вместимость, мест | 50 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 3.26 | Культурно-досуговый центр с. Новороссия | объект культурно-досугового (клубного) типа | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к размещению | вместимость, мест | 50 | Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 3.27 | Дом культуры с. Новороссия | объект культурно-досугового (клубного) типа | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к ликвидации | вместимость, мест | 50 | Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 3.28 | Культурно-досуговый центр села Романовка | объект культурно-досугового (клубного) типа | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к ликвидации | вместимость, мест | 150 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 3.29 | Культурно-досуговый центр с. Стеклянуха | объект культурно-досугового (клубного) типа | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к размещению | вместимость, мест | 70 | Шкотовский муниципальный округ, с. Стеклянуха, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 3.30 | Дом культуры с. Стеклянуха | объект культурно-досугового (клубного) типа | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к ликвидации | вместимость, мест | 50 | Шкотовский муниципальный округ, с. Стеклянуха, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 3.31 | Кинотеатр на 3 кинозала | зрелищная организация | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к размещению | вместимость, мест | 300 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 3.32 | Кинотеатр на 2 кинозала | зрелищная организация | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к размещению | вместимость, мест | 150 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | расчетный срок |

Объекты молодежной политики

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Подростково-молодежный центр | объекты молодёжной политики | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | планируемый к размещению | общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м | 200 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, жилые зоны | - | расчетный срок |
| 4.2 | Подростково-молодежный центр (в составе Дома молодежи) | объекты молодёжной политики | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | планируемый к размещению | общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м | 100 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 4.3 | Учреждение профориентации молодежи (в составе Дома молодежи) | объекты молодёжной политики | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | планируемый к размещению | общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м | 100 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 4.4 | Дом молодежи | объекты молодёжной политики | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | планируемый к размещению | общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м | 500 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 4.5 | Учреждение профориентации молодежи (в составе дома культуры) | объекты молодёжной политики | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | планируемый к размещению | общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м | 100 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 4.6 | Подростково-молодежный центр (в составе дома культуры) | объекты молодёжной политики | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | планируемый к размещению | общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м | 100 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 4.7 | Подростково-молодежный центр (в составе культурно-досугового центра посёлка Новонежино) | объекты молодёжной политики | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | планируемый к размещению | общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м | 100 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, жилые зоны | - | расчетный срок |
| 4.8 | Учреждение профориентации молодежи (в составе культурно-досугового центра посёлка Новонежино) | объекты молодёжной политики | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | планируемый к размещению | общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м | 100 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, жилые зоны | - | расчетный срок |
| 4.9 | Учреждение профориентации молодежи (в составе культурно-досугового центра) | объекты молодёжной политики | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | планируемый к размещению | общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м | 100 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, ул. Центральная, 2б, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 4.10 | Подростково-молодежный центр (в составе культурно-досугового центра) | объекты молодёжной политики | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | планируемый к размещению | общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м | 100 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, ул. Центральная, 2б, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 4.11 | Подростково-молодежный центр (в составе культурно-досугового центра) | объекты молодёжной политики | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | планируемый к размещению | общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м | 100 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 4.12 | Учреждение профориентации молодежи (в составе культурно-досугового центра) | объекты молодёжной политики | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | планируемый к размещению | общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м | 100 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 4.13 | Подростково-молодежный центр (в составе дома культуры) | объекты молодёжной политики | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | планируемый к размещению | общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м | 100 | Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 4.14 | Учреждение профориентации молодежи (в составе дома культуры) | объекты молодёжной политики | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | планируемый к размещению | общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м | 100 | Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 4.15 | Учреждение профориентации молодежи (в составе музея) | объекты молодёжной политики | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | планируемый к размещению | общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м | 100 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 4.16 | Подростково-молодежный центр (в составе музея) | объекты молодёжной политики | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | планируемый к размещению | общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м | 100 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |

Объекты отдыха и оздоровления детей

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.1 | Детский оздоровительный лагерь (ДОЛ) Шкотовского муниципального района | детский оздоровительный лагерь | обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время | планируемый к размещению | вместимость объектов, обеспечивающих временное проживание, мест | 250 | Шкотовский муниципальный округ, зоны рекреационного назначения | - | первая очередь |
| 5.2 | Детский оздоровительный лагерь | детский оздоровительный лагерь | обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время | планируемый к размещению | вместимость объектов, обеспечивающих временное проживание, мест | 350 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, зоны рекреационного назначения | - | первая очередь |

Объекты благоустройства

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Спортивно-досуговый парк «Победа» (площадка скейтбординга) | тематический парк | организация благоустройства территории муниципального округа | планируемый к размещению | площадь территории, кв. м | 2900 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 6.2 | Парк Таисины грёзы | тематический парк | организация благоустройства территории муниципального округа | планируемый к размещению | площадь территории, кв. м | 1000 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 6.3 | Спортивно-досуговый парк «Импульс» | тематический парк | организация благоустройства территории муниципального округа | планируемый к размещению | площадь территории, кв. м | 674 | Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | - | первая очередь |
| 6.4 | Детская игровая площадка | тематический парк | организация благоустройства территории муниципального округа | планируемый к размещению | площадь территории, кв. м | 6000 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, зоны рекреационного назначения | - | первая очередь |
| 6.5 | Спорт-парк | тематический парк | организация благоустройства территории муниципального округа | планируемый к размещению | площадь территории, кв. м | 1800 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 6.6 | Центропарк (парк отдыха) | тематический парк | организация благоустройства территории муниципального округа | планируемый к размещению | площадь территории, кв. м | 16183,12 | Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 6.7 | Природный парк | тематический парк | создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | планируемый к размещению | площадь территории, кв. м | 71600 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, зоны рекреационного назначения | - | расчетный срок |
| 6.8 | Сквер культуры | тематический парк | организация благоустройства территории муниципального округа | планируемый к размещению | площадь территории, кв. м | 3883 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 6.9 | Парк Победы | тематический парк | организация благоустройства территории муниципального округа | планируемый к размещению | площадь территории, кв. м | 1800 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 6.10 | Площадь | пешеходная зона | организация благоустройства территории муниципального округа | планируемый к размещению | площадь территории, кв. м | 8500 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, зоны рекреационного назначения | - | первая очередь |
| 6.11 | Сквер | пешеходная зона | организация благоустройства территории муниципального округа | планируемый к размещению | площадь территории, кв. м | 8900 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | - | первая очередь |
| 6.12 | Школьная дорожка | пешеходная зона | организация благоустройства территории муниципального округа | планируемый к размещению | площадь территории, кв. м | 2600 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, зоны рекреационного назначения | - | первая очередь |
| 6.13 | Сквер с мемориалом погибшим в СВО | пешеходная зона | организация благоустройства территории муниципального округа | планируемый к размещению | площадь территории, кв. м | 850 | Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 6.14 | Сквер отдыха | пешеходная зона | организация благоустройства территории муниципального округа | планируемый к размещению | площадь территории, кв. м | 7500 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, жилые зоны | - | первая очередь |
| 6.15 | Аллея Памяти | пешеходная зона | организация благоустройства территории муниципального округа | планируемый к размещению | площадь территории, кв. м | 300 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, жилые зоны | - | первая очередь |

Объекты в области обращения с животными

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Приют для животных | ветеринарная лечебница, питомник животных, кинологический центр, приют для животных, иной подобный объект | осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории муниципального округа | планируемый к размещению | площадь территории, кв. м | 19055 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, общественно-деловые зоны | санитарно-защитная зона – 50 м | расчетный срок |

Объекты электроснабжения населения

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | ПС 35/6 кВ Депо | электрическая подстанция 35 кВ | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВ·A | 4 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | охранная зона – 15 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 35 |  |  |  |
| 8.2 | ПС 35/6 кВ Скалистая | электрическая подстанция 35 кВ | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВ·A | 12,6 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, жилые зоны | охранная зона – 15 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 35 |  |  |  |
| 8.3 | ПС 35/6 кВ Многоудобное | электрическая подстанция 35 кВ | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВ·A | 5 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, зона инженерной инфраструктуры | охранная зона – 15 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 35 |  |  |  |
| 8.4 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 1,26 | Шкотовский муниципальный округ, жилые зоны | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.5 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 1,26 | Шкотовский муниципальный округ, жилые зоны | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.6 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 1,26 | Шкотовский муниципальный округ, жилые зоны | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.7 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 1,26 | Шкотовский муниципальный округ, жилые зоны | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.8 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 1,26 | Шкотовский муниципальный округ, жилые зоны | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.9 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 1,26 | Шкотовский муниципальный округ, жилые зоны | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.10 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 1,26 | Шкотовский муниципальный округ, жилые зоны | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.11 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 2 | Шкотовский муниципальный округ, жилые зоны | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.12 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 2 | Шкотовский муниципальный округ, жилые зоны | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.13 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 2 | Шкотовский муниципальный округ, жилые зоны | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.14 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 2 | Шкотовский муниципальный округ, жилые зоны | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.15 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 2 | Шкотовский муниципальный округ, жилые зоны | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.16 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 2 | Шкотовский муниципальный округ, жилые зоны | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.17 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,1 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, зона застройки индивидуальными жилыми домами | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.18 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, зона застройки индивидуальными жилыми домами | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.19 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, зона застройки индивидуальными жилыми домами | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.20 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, зона застройки индивидуальными жилыми домами | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.21 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, зона застройки индивидуальными жилыми домами | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.22 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, зоны рекреационного назначения | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.23 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,1 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, общественно-деловые зоны | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.24 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, общественно-деловые зоны | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.25 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, общественно-деловые зоны | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.26 | ТП 6/0,4 кВ № 83093 | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.27 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, общественно-деловые зоны | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.28 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, общественно-деловые зоны | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.29 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой, зона застройки индивидуальными жилыми домами | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10 |  |  |  |
| 8.30 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой, общественно-деловые зоны | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10 |  |  |  |
| 8.31 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой, общественно-деловые зоны | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10 |  |  |  |
| 8.32 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой, общественно-деловые зоны | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10 |  |  |  |
| 8.33 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, общественно-деловые зоны | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.34 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, зоны рекреационного назначения | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10 |  |  |  |
| 8.35 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, зона озелененных территорий специального назначения | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.36 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,4 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, зона транспортной инфраструктуры | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.37 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, зона застройки индивидуальными жилыми домами | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.38 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, зона застройки индивидуальными жилыми домами | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.39 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, зона застройки индивидуальными жилыми домами | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.40 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, общественно-деловые зоны | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.41 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, общественно-деловые зоны | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.42 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, общественно-деловые зоны | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.43 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное, зона застройки индивидуальными жилыми домами | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.44 | ТП 50-72 | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,4 | Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное, зона инженерной инфраструктуры | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.45 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Лукьяновка, зона инженерной инфраструктуры | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.46 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Лукьяновка, зоны рекреационного назначения | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.47 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Лукьяновка, зоны рекреационного назначения | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.48 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Новая Москва, зона транспортной инфраструктуры | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.49 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Новая Москва, зона транспортной инфраструктуры | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.50 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Речица, зона застройки индивидуальными жилыми домами | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.51 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,1 | Шкотовский муниципальный округ, зона инженерной инфраструктуры | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10 |  |  |  |
| 8.52 | ТП 6/0,4 кВ СТО | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,06 | Шкотовский муниципальный округ, зона транспортной инфраструктуры | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.53 | ТП 6/0,4 кВ СТО | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,06 | Шкотовский муниципальный округ, зона транспортной инфраструктуры | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.54 | ТП ВОС | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,1 | Шкотовский муниципальный округ, зоны сельскохозяйственного использования | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.55 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,1 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, зона застройки индивидуальными жилыми домами | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.56 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, зона озелененных территорий специального назначения | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.57 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, зоны рекреационного назначения | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.58 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, общественно-деловые зоны | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.59 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, общественно-деловые зоны | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.60 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, общественно-деловые зоны | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.61 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, общественно-деловые зоны | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.62 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, зона застройки индивидуальными жилыми домами | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.63 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, зона застройки индивидуальными жилыми домами | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.64 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, зона смешанной и общественно-деловой застройки | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.65 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, зона смешанной и общественно-деловой застройки | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.66 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, зона транспортной инфраструктуры | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.67 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, зоны рекреационного назначения | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.68 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, общественно-деловые зоны | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.69 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, общественно-деловые зоны | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.70 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.71 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,63 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой, жилые зоны | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10 |  |  |  |
| 8.72 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой, зона озелененных территорий специального назначения | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10 |  |  |  |
| 8.73 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой, зоны рекреационного назначения | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10 |  |  |  |
| 8.74 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, жилые зоны | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10 |  |  |  |
| 8.75 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, зона застройки индивидуальными жилыми домами | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10 |  |  |  |
| 8.76 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, зона застройки индивидуальными жилыми домами | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10 |  |  |  |
| 8.77 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, общественно-деловые зоны | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10 |  |  |  |
| 8.78 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, зона транспортной инфраструктуры | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.79 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, зона транспортной инфраструктуры | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.80 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, зона транспортной инфраструктуры | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.81 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, общественно-деловые зоны | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.82 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.83 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, зона застройки индивидуальными жилыми домами | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.84 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, зона застройки индивидуальными жилыми домами | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.85 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,4 | Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, зона застройки индивидуальными жилыми домами | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.86 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, зона озелененных территорий специального назначения | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.87 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, зоны рекреационного назначения | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.88 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, зоны рекреационного назначения | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.89 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,4 | Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, зоны рекреационного назначения | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.90 | ТП ВОС | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,4 | Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, зоны рекреационного назначения | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.91 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,4 | Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, зоны рекреационного назначения | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.92 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, общественно-деловые зоны | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.93 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, зона застройки индивидуальными жилыми домами | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.94 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, зона застройки индивидуальными жилыми домами | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.95 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, зона застройки индивидуальными жилыми домами | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.96 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, зона застройки индивидуальными жилыми домами | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.97 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, зона застройки индивидуальными жилыми домами | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.98 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, зона застройки индивидуальными жилыми домами | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.99 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, зона инженерной инфраструктуры | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.100 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, зона транспортной инфраструктуры | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.101 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, зона застройки индивидуальными жилыми домами | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.102 | КТП КОС | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,06 | Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, зона инженерной инфраструктуры | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.103 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, зона инженерной инфраструктуры | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.104 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, зона инженерной инфраструктуры | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.105 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, зона застройки индивидуальными жилыми домами | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.106 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, зона застройки индивидуальными жилыми домами | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.107 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, зона режимных территорий | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.108 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Шкотовский муниципальный округ, с. Стеклянуха, зона застройки индивидуальными жилыми домами | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.109 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторнаяподстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,1 | Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное, зона инженерной инфраструктуры | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 8.110 | РП 10 кВ | распределительный пункт (РП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 2,5 | Шкотовский муниципальный округ, жилые зоны | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 8.111 | ВЛ 35 кВ Факел - Насосная 1 - Верхняя | линии электропередачи 35 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 35 кВ | Шкотовский муниципальный округ | охранная зона – 15 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,1 |  |  |  |
| 8.112 | ВЛ 35 кВ Факел - Насосная 1 - Верхняя | линии электропередачи 35 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 35 кВ | Шкотовский муниципальный округ | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 1,03 |  |  |  |
| 8.113 | ВЛ 35 кВ Шкотово - Новороссия | линии электропередачи 35 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 35 кВ | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | охранная зона – 15 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 10,42 |  |  |  |
| 8.114 | ВЛ 35 кВ Шкотово - Новороссия | линии электропередачи 35 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 35 кВ | Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, с. Стеклянуха | охранная зона – 15 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 7,43 |  |  |  |
| 8.115 | ВЛ 35 кВ Шкотовский водозабор - Насосная 1 - Верхняя | линии электропередачи 35 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 35 кВ | Шкотовский муниципальный округ | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,61 |  |  |  |
| 8.116 | ВЛ 35 кВ Шкотовский водозабор – Насосная 1 – Верхняя | линии электропередачи 35 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 35 кВ | Шкотовский муниципальный округ | охранная зона – 15 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 1,59 |  |  |  |
| 8.117 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 10 кВ | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | охранная зона – 5 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 15,87 |  |  |  |
| 8.118 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 10 кВ | Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой | охранная зона – 5 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 2,45 |  |  |  |
| 8.119 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 10 кВ | Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 1,63 |  |  |  |
| 8.120 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 10 кВ | Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,27 |  |  |  |
| 8.121 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 10 кВ | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 1,99 |  |  |  |
| 8.122 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 10 кВ | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,63 |  |  |  |
| 8.123 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | охранная зона – 5 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 3,06 |  |  |  |
| 8.124 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | охранная зона – 5 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,17 |  |  |  |
| 8.125 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 6 кВ | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,71 |  |  |  |
| 8.126 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино | охранная зона – 5 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,02 |  |  |  |
| 8.127 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково | охранная зона – 5 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,28 |  |  |  |
| 8.128 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное | охранная зона – 5 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 1,57 |  |  |  |
| 8.129 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 6 кВ | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,81 |  |  |  |
| 8.130 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | охранная зона – 5 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,39 |  |  |  |
| 8.131 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное | охранная зона – 5 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,64 |  |  |  |
| 8.132 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 6 кВ | Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,28 |  |  |  |
| 8.133 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Шкотовский муниципальный округ | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,05 |  |  |  |
| 8.134 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 6 кВ | Шкотовский муниципальный округ | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,01 |  |  |  |
| 8.135 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Шкотовский муниципальный округ, дер. Лукьяновка | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 1,55 |  |  |  |
| 8.136 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 6 кВ | Шкотовский муниципальный округ, дер. Лукьяновка | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,09 |  |  |  |
| 8.137 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Шкотовский муниципальный округ, дер. Новая Москва | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,58 |  |  |  |
| 8.138 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Шкотовский муниципальный округ, дер. Речица | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,09 |  |  |  |
| 8.139 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 2,36 |  |  |  |
| 8.140 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 6 кВ | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,36 |  |  |  |
| 8.141 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 5,56 |  |  |  |
| 8.142 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 6 кВ | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 1,85 |  |  |  |
| 8.143 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 1,06 |  |  |  |
| 8.144 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 6 кВ | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 1,02 |  |  |  |
| 8.145 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 1,39 |  |  |  |
| 8.146 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 6 кВ | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,88 |  |  |  |
| 8.147 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 8,29 |  |  |  |
| 8.148 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 6 кВ | Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 1,6 |  |  |  |
| 8.149 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 2,33 |  |  |  |
| 8.150 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 6 кВ | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,37 |  |  |  |
| 8.151 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,73 |  |  |  |
| 8.152 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 2,64 |  |  |  |
| 8.153 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 6 кВ | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 1,82 |  |  |  |
| 8.154 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Шкотовский муниципальный округ, с. Стеклянуха | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,29 |  |  |  |
| 8.155 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,6 |  |  |  |

Объекты теплоснабжения населения

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Котельная № 4 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 70 | Шкотовский муниципальный округ, жилые зоны | - | первая очередь |
| 9.2 | Котельная «ДЕПО» | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к ликвидации | тепловая мощность, Гкал/ч | 9 | Шкотовский муниципальный округ, зона транспортной инфраструктуры | - | первая очередь |
| 9.3 | Новая модульная котельная «Школа № 27» | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 9 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, жилые зоны | - | первая очередь |
| 9.4 | Котельная № 2 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 8,6 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, зона инженерной инфраструктуры | - | первая очередь |
| 9.5 | Котельная № 1 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 3,55 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, зона инженерной инфраструктуры | - | первая очередь |
| 9.6 | Модульная котельная | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 1,03 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, зона инженерной инфраструктуры | - | первая очередь |
| 9.7 | Котельная по ул. Маяковского, 21 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к ликвидации | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,01 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 9.8 | Котельная № 3 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 1,29 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | - | первая очередь |
| 9.9 | Котельная | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,69 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 9.10 | Котельная установка | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,18 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 9.11 | Проектируемая котельная № 1 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,24 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 9.12 | Котельная | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,2 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 9.13 | Котельная | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,18 | Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 9.14 | Котельная «Гарнизон» | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 9 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, зона режимных территорий | - | расчетный срок |
| 9.15 | Котельная «АРЗ» | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 1,09 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, жилые зоны | - | расчетный срок |
| 9.16 | Котельная ФГКУ «В/ч 83417» | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 7,9 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, зона режимных территорий | - | расчетный срок |
| 9.17 | Котельная «Гарнизон» | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 2,61 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | расчетный срок |
| 9.18 | Котельная | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,2 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | расчетный срок |
| 9.19 | Котельная «Школа № 1» | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 1,03 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 9.20 | Котельная «КШИ» | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 1,6 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 9.21 | Котельная № 109 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,31 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | - | расчетный срок |
| 9.22 | Котельная № 5 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 3 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой, зона инженерной инфраструктуры | - | расчетный срок |
| 9.23 | Котельная | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 5,16 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, жилые зоны | - | расчетный срок |
| 9.24 | Котельная «Молодежная» | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к ликвидации | тепловая мощность, Гкал/ч | 1,3 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, жилые зоны | - | расчетный срок |
| 9.25 | Котельная «Железнодорожная» | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,63 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 9.26 | Котельная | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 3,27 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 9.27 | Котельная № 165 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к ликвидации | тепловая мощность, Гкал/ч | 4,07 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | - | расчетный срок |
| 9.28 | Котельная | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 1 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, зона транспортной инфраструктуры | - | расчетный срок |
| 9.29 | Котельная № 4 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 8,32 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, зона транспортной инфраструктуры | - | расчетный срок |
| 9.30 | Котельная | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 3,87 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 9.31 | Котельная | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 3,22 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, зона инженерной инфраструктуры | - | расчетный срок |
| 9.32 | Модульная котельная | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 2,06 | Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, зона инженерной инфраструктуры | - | расчетный срок |
| 9.33 | Встроенная котельная | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,63 | Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, зона инженерной инфраструктуры | - | расчетный срок |
| 9.34 | Котельная с. Многоудобное | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 1,76 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, зона инженерной инфраструктуры | - | расчетный срок |
| 9.35 | Котельная № 12 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,69 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, зоны сельскохозяйственного использования | - | расчетный срок |
| 9.36 | Котельная ДОУ № 37 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,5 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 9.37 | Котельная | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,54 | Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, зона инженерной инфраструктуры | - | расчетный срок |
| 9.38 | Котельная № 113 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к ликвидации | тепловая мощность, Гкал/ч | 2,1 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, жилые зоны | - | расчетный срок |
| 9.39 | Котельная № 59 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 11 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, зона инженерной инфраструктуры | - | расчетный срок |
| 9.40 | Планируемая котельная | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,1 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 9.41 | Котельная МОУ СОШ № 25 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к ликвидации | тепловая мощность, Гкал/ч | 1,26 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 9.42 | Котельная | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 2,98 | Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное, зона инженерной инфраструктуры | - | расчетный срок |
| 9.43 | Тепловая сеть | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,57 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | охранная зона – 3 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр подающего трубопровода, мм | 108 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диаметр обратного трубопровода, мм | 108 |  |  |  |
| 9.44 | Тепловая сеть | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,71 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | охранная зона – 3 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр подающего трубопровода, мм | 159 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диаметр обратного трубопровода, мм | 159 |  |  |  |
| 9.45 | Тепловая сеть | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,88 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | охранная зона – 3 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр подающего трубопровода, мм | 219 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диаметр обратного трубопровода, мм | 219 |  |  |  |
| 9.46 | Тепловая сеть | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к ликвидации | протяженность сооружения, км | 1,37 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | первая очередь |
| 9.47 | Тепловая сеть | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,14 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино | охранная зона – 3 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр подающего трубопровода, мм | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диаметр обратного трубопровода, мм | 50 |  |  |  |
| 9.48 | Тепловая сеть | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,22 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино | охранная зона – 3 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр подающего трубопровода, мм | 150 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диаметр обратного трубопровода, мм | 150 |  |  |  |
| 9.49 | Тепловая сеть | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,43 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино | охранная зона – 3 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр подающего трубопровода, мм | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диаметр обратного трубопровода, мм | 100 |  |  |  |
| 9.50 | Тепловая сеть | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,52 | Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное | охранная зона – 3 м | первая очередь |
| 9.51 | Тепловая сеть | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,19 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | охранная зона – 3 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр подающего трубопровода, мм | 219 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диаметр обратного трубопровода, мм | 219 |  |  |  |
| 9.52 | Тепловая сеть | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,25 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | охранная зона – 3 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр подающего трубопровода, мм | 108 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диаметр обратного трубопровода, мм | 108 |  |  |  |
| 9.53 | Тепловая сеть | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к ликвидации | протяженность сооружения, км | 0,37 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | расчетный срок |
| 9.54 | Тепловая сеть | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к ликвидации | протяженность сооружения, км | 0,08 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр подающего трубопровода, мм | 108 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диаметр обратного трубопровода, мм | 108 |  |  |  |
| 9.55 | Тепловая сеть | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к ликвидации | протяженность сооружения, км | 0,18 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр подающего трубопровода, мм | 159 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диаметр обратного трубопровода, мм | 159 |  |  |  |
| 9.56 | Тепловая сеть | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к ликвидации | протяженность сооружения, км | 0,24 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр подающего трубопровода, мм | 133 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диаметр обратного трубопровода, мм | 133 |  |  |  |
| 9.57 | Тепловая сеть | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к ликвидации | протяженность сооружения, км | 0,26 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр подающего трубопровода, мм | 219 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диаметр обратного трубопровода, мм | 219 |  |  |  |
| 9.58 | Тепловая сеть | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к ликвидации | протяженность сооружения, км | 0,66 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр подающего трубопровода, мм | 76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диаметр обратного трубопровода, мм | 76 |  |  |  |
| 9.59 | Тепловые сети | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,61 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | охранная зона – 3 м | расчетный срок |
| 9.60 | Тепловые сети | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,32 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | охранная зона – 3 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр подающего трубопровода, мм | 159 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диаметр обратного трубопровода, мм | 159 |  |  |  |
| 9.61 | Тепловые сети | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,5 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | охранная зона – 3 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр подающего трубопровода, мм | 108 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диаметр обратного трубопровода, мм | 108 |  |  |  |
| 9.62 | Тепловые сети | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,55 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | охранная зона – 3 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр подающего трубопровода, мм | 89 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диаметр обратного трубопровода, мм | 89 |  |  |  |
| 9.63 | Теплопровод | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,09 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное | охранная зона – 3 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр подающего трубопровода, мм | 150 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диаметр обратного трубопровода, мм | 150 |  |  |  |
| 9.64 | Теплопровод | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,13 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное | охранная зона – 3 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр подающего трубопровода, мм | 150 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диаметр обратного трубопровода, мм | 150 |  |  |  |
| 9.65 | Теплопровод | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,12 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково | охранная зона – 3 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр подающего трубопровода, мм | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диаметр обратного трубопровода, мм | 100 |  |  |  |
| 9.66 | Теплопровод | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,23 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково | охранная зона – 3 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр подающего трубопровода, мм | 80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диаметр обратного трубопровода, мм | 80 |  |  |  |
| 9.67 | Теплопровод | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,44 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково | охранная зона – 3 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр подающего трубопровода, мм | 125 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диаметр обратного трубопровода, мм | 125 |  |  |  |
| 9.68 | Теплопровод | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к ликвидации | протяженность сооружения, км | 0,54 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр подающего трубопровода, мм | 125 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диаметр обратного трубопровода, мм | 125 |  |  |  |
| 9.69 | Теплопровод | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,44 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное | охранная зона – 3 м | расчетный срок |
| 9.70 | Теплопровод | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к ликвидации | протяженность сооружения, км | 0,11 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр подающего трубопровода, мм | 150 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диаметр обратного трубопровода, мм | 150 |  |  |  |
| 9.71 | Теплопровод | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к ликвидации | протяженность сооружения, км | 0,39 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр подающего трубопровода, мм | 80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диаметр обратного трубопровода, мм | 80 |  |  |  |
| 9.72 | Теплопровод магистральный | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 11,06 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | охранная зона – 3 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр подающего трубопровода, мм | 630 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диаметр обратного трубопровода, мм | 630 |  |  |  |
| 9.73 | Теплопровод магистральный | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,32 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино | охранная зона – 3 м | расчетный срок |

Объекты газоснабжения населения

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,8 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Лукьяновка, зона транспортной инфраструктуры | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 10.2 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,3 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Новая Москва, зона транспортной инфраструктуры | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 10.3 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,3 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Речица, зоны сельскохозяйственного использования | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 10.4 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,15 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Рождественка, зона лесов | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 10.5 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,1 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Смяличи, зона транспортной инфраструктуры | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 10.6 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,1 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Царевка, зона озелененных территорий специального назначения | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 10.7 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,1 | Шкотовский муниципальный округ, ж.-д. рзд 53 км, зона озелененных территорий специального назначения | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 10.8 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 1,7 | Шкотовский муниципальный округ, зона лесов | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 10.9 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,4 | Шкотовский муниципальный округ, зона лесов | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 10.10 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 1,7 | Шкотовский муниципальный округ, зоны сельскохозяйственного использования | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 10.11 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,6 | Шкотовский муниципальный округ, зоны сельскохозяйственного использования | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 10.12 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,7 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, зона застройки индивидуальными жилыми домами | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 10.13 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,7 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, зона застройки индивидуальными жилыми домами | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 10.14 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,7 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, зона застройки индивидуальными жилыми домами | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 10.15 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,7 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, зона озелененных территорий специального назначения | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 10.16 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,7 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, зона озелененных территорий специального назначения | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 10.17 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,7 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, общественно-деловые зоны | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 10.18 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,7 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 10.19 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,4 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 10.20 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 2,1 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, зона транспортной инфраструктуры | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 10.21 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 2,1 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, общественно-деловые зоны | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 10.22 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,8 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, общественно-деловые зоны | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 10.23 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,8 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 10.24 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,5 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, зона застройки индивидуальными жилыми домами | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 10.25 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,5 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, зона озелененных территорий специального назначения | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 10.26 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,5 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, общественно-деловые зоны | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 10.27 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 2,6 | Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, зона транспортной инфраструктуры | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 10.28 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 1,6 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, зона транспортной инфраструктуры | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 10.29 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,8 | Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, зоны сельскохозяйственного использования | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 10.30 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,8 | Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, зоны сельскохозяйственного использования | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 10.31 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,6 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, жилые зоны | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 10.32 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,6 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, зона застройки индивидуальными жилыми домами | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 10.33 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,6 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, зона застройки индивидуальными жилыми домами | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 10.34 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 1 | Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное, зона застройки индивидуальными жилыми домами | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 10.35 | Газопровод | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,41 | Шкотовский муниципальный округ | охранная зона – 3; 2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 315 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | рабочее давление в трубопроводе, МПа | 0,6 |  |  |  |
| 10.36 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,31 | Шкотовский муниципальный округ | охранная зона – 3; 2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 225 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | рабочее давление в трубопроводе, МПа | 0,6 |  |  |  |
| 10.37 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,45 | Шкотовский муниципальный округ | охранная зона – 3; 2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 315 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | рабочее давление в трубопроводе, МПа | 0,6 |  |  |  |
| 10.38 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 8,66 | Шкотовский муниципальный округ | охранная зона – 3; 2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | рабочее давление в трубопроводе, МПа | 0,6 |  |  |  |
| 10.39 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 17,75 | Шкотовский муниципальный округ | охранная зона – 3; 2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | рабочее давление в трубопроводе, МПа | 0,6 |  |  |  |
| 10.40 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,29 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Лукьяновка | охранная зона – 3; 2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | рабочее давление в трубопроводе, МПа | 0,6 |  |  |  |
| 10.41 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,95 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Новая Москва | охранная зона – 3; 2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | рабочее давление в трубопроводе, МПа | 0,6 |  |  |  |
| 10.42 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 7,48 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Речица, с. Романовка | охранная зона – 3; 2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | рабочее давление в трубопроводе, МПа | 0,6 |  |  |  |
| 10.43 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,86 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Царевка | охранная зона – 3; 2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | рабочее давление в трубопроводе, МПа | 0,6 |  |  |  |
| 10.44 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,01 | Шкотовский муниципальный округ, ж.-д. рзд 53 км | охранная зона – 3; 2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | рабочее давление в трубопроводе, МПа | 0,6 |  |  |  |
| 10.45 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,71 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | охранная зона – 3; 2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | рабочее давление в трубопроводе, МПа | 0,6 |  |  |  |
| 10.46 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 8,31 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, с. Романовка | охранная зона – 3; 2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 315 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | рабочее давление в трубопроводе, МПа | 0,6 |  |  |  |
| 10.47 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,27 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой | охранная зона – 3; 2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | рабочее давление в трубопроводе, МПа | 0,6 |  |  |  |
| 10.48 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,92 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино | охранная зона – 3; 2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | рабочее давление в трубопроводе, МПа | 0,6 |  |  |  |
| 10.49 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 10,25 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино | охранная зона – 3; 2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | рабочее давление в трубопроводе, МПа | 0,6 |  |  |  |
| 10.50 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 6,37 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, дер. Рождественка | охранная зона – 3; 2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | рабочее давление в трубопроводе, МПа | 0,6 |  |  |  |
| 10.51 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 9,36 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, ж.-д. рзд 53 км | охранная зона – 3; 2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 225 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | рабочее давление в трубопроводе, МПа | 0,6 |  |  |  |
| 10.52 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,03 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское | охранная зона – 3; 2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | рабочее давление в трубопроводе, МПа | 0,6 |  |  |  |
| 10.53 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,41 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково | охранная зона – 3; 2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 114 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | рабочее давление в трубопроводе, МПа | 0,6 |  |  |  |
| 10.54 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,22 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково | охранная зона – 3; 2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 63 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | рабочее давление в трубопроводе, МПа | 0,6 |  |  |  |
| 10.55 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 10,33 | Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка | охранная зона – 3; 2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | рабочее давление в трубопроводе, МПа | 0,6 |  |  |  |
| 10.56 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 5,03 | Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия | охранная зона – 3; 2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | рабочее давление в трубопроводе, МПа | 0,6 |  |  |  |
| 10.57 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,63 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | охранная зона – 3; 2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 63 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | рабочее давление в трубопроводе, МПа | 0,6 |  |  |  |
| 10.58 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,44 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | охранная зона – 3; 2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | рабочее давление в трубопроводе, МПа | 0,6 |  |  |  |
| 10.59 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 5,03 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | охранная зона – 3; 2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 315 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | рабочее давление в трубопроводе, МПа | 0,6 |  |  |  |
| 10.60 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,01 | Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное | охранная зона – 3; 2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | рабочее давление в трубопроводе, МПа | 0,6 |  |  |  |
| 10.61 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,48 | Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное, дер. Смяличи | охранная зона – 3; 2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | рабочее давление в трубопроводе, Мпа | 0,6 |  |  |  |
| 10.62 | Газопровод к Приморскому металлургическому заводу | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 8,03 | Шкотовский муниципальный округ | охранная зона – 3; 2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 1020 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | рабочее давление в трубопроводе, МПа | 0,6 |  |  |  |
| 10.63 | Газопровод межпоселковый до п. Смоляниново Шкотовского района Приморского края | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 8,06 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | охранная зона – 3; 2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 315 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | рабочее давление в трубопроводе, МПа | 0,6 |  |  |  |
| 10.64 | Газопровод межпоселковый до с. Многоудобное Шкотовского района Приморского края | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 13,26 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное | охранная зона – 3; 2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | рабочее давление в трубопроводе, МПа | 0,6 |  |  |  |
| 10.65 | Газопровод межпоселковый от ПРГ до «Морской порт «Суходол» Шкотовского района Приморского края | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,65 | Шкотовский муниципальный округ | охранная зона – 3; 2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 150 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | рабочее давление в трубопроводе, МПа | 0,6 |  |  |  |
| 10.66 | Межпоселковый газопровод к заводу Еврохим | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,48 | Шкотовский муниципальный округ | охранная зона – 3; 2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 1020 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | рабочее давление в трубопроводе, МПа | 0,6 |  |  |  |

Объекты водоснабжения населения

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Подземный водозабор | водозабор | организация водоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,5 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Лукьяновка, зона инженерной инфраструктуры | первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | первая очередь |
| 11.2 | Водозабор | водозабор | организация водоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,15 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Рождественка, зона инженерной инфраструктуры | первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | первая очередь |
| 11.3 | Подземный водозабор | водозабор | организация водоснабжения | планируемый к ликвидации | производительность, тыс. куб. м/сут | 1 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, жилые зоны | - | первая очередь |
| 11.4 | Подземный водозабор | водозабор | организация водоснабжения | планируемый к ликвидации | производительность, тыс. куб. м/сут | 1 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, жилые зоны | - | первая очередь |
| 11.5 | Водозабор | водозабор | организация водоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 1 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, зона инженерной инфраструктуры | первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | первая очередь |
| 11.6 | Скважина | водозабор | организация водоснабжения | планируемый к ликвидации | производительность, тыс. куб. м/сут | 1 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, зоны рекреационного назначения | - | первая очередь |
| 11.7 | Водозабор | водозабор | организация водоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,4 | Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, зона инженерной инфраструктуры | первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | первая очередь |
| 11.8 | Водозабор | водозабор | организация водоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,2 | Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, зона инженерной инфраструктуры | первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | первая очередь |
| 11.9 | Водозабор | водозабор | организация водоснабжения | планируемый к ликвидации | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,2 | Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, зоны рекреационного назначения | - | первая очередь |
| 11.10 | Водозабор | водозабор | организация водоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,2 | Шкотовский муниципальный округ, с. Стеклянуха, зона инженерной инфраструктуры | первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | первая очередь |
| 11.11 | Подрусловый водозабор | водозабор | организация водоснабжения | планируемый к реконструкции | производительность, тыс. куб. м/сут | 20 | Шкотовский муниципальный округ, зона инженерной инфраструктуры | первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | расчетный срок |
| 11.12 | ВОС | водопроводные очистные сооружения | организация водоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,5 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Лукьяновка, зона инженерной инфраструктуры | первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | первая очередь |
| 11.13 | Водопроводные очистные сооружения | водопроводные очистные сооружения | организация водоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,15 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Рождественка, зона инженерной инфраструктуры | первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | первая очередь |
| 11.14 | ВОС | водопроводные очистные сооружения | организация водоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,5 | Шкотовский муниципальный округ, зона инженерной инфраструктуры | первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | первая очередь |
| 11.15 | ВОС | водопроводные очистные сооружения | организация водоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 18 | Шкотовский муниципальный округ, зона инженерной инфраструктуры | первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | первая очередь |
| 11.16 | ВОС | водопроводные очистные сооружения | организация водоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 2 | Шкотовский муниципальный округ, зона инженерной инфраструктуры | первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | первая очередь |
| 11.17 | Водопроводные очистные сооружения | водопроводные очистные сооружения | организация водоснабжения | планируемый к реконструкции | производительность, тыс. куб. м/сут | 4 | Шкотовский муниципальный округ, зона инженерной инфраструктуры | первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | первая очередь |
| 11.18 | ВОС | водопроводные очистные сооружения | организация водоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,3 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой, зона инженерной инфраструктуры | первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | первая очередь |
| 11.19 | Водопроводные очистные сооружения | водопроводные очистные сооружения | организация водоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 1,5 | Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, зона инженерной инфраструктуры | первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | первая очередь |
| 11.20 | Водоочистная станция | водопроводные очистные сооружения | организация водоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 1 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, зона инженерной инфраструктуры | первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | первая очередь |
| 11.21 | ВОС | водопроводные очистные сооружения | организация водоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,2 | Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, зона инженерной инфраструктуры | первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | первая очередь |
| 11.22 | ВОС | водопроводные очистные сооружения | организация водоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,4 | Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, зона инженерной инфраструктуры | первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | первая очередь |
| 11.23 | ВОС | водопроводные очистные сооружения | организация водоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,2 | Шкотовский муниципальный округ, с. Стеклянуха, зона инженерной инфраструктуры | первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | первая очередь |
| 11.24 | ВОС | водопроводные очистные сооружения | организация водоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,7 | Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное, зона инженерной инфраструктуры | первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | первая очередь |
| 11.25 | Насосная станция | насосная станция | организация водоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 16,7 | Шкотовский муниципальный округ, жилые зоны | первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 15 м | расчетный срок |
| 11.26 | Водонапорная башня | водонапорная башня | организация водоснабжения | планируемый к ликвидации | объем, куб. м | 50 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, зоны рекреационного назначения | - | первая очередь |
| 11.27 | Водовод | водовод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 10,14 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 400 |  |  |  |
| 11.28 | Водовод | водовод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 13,58 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 140 |  |  |  |
| 11.29 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 5,6 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Лукьяновка | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 11.30 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,99 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.31 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 7,53 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 11.32 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,86 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 300 |  |  |  |
| 11.33 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к ликвидации | протяженность сооружения, км | 0,11 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 89 |  |  |  |
| 11.34 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,52 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 11.35 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,6 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 11.36 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,43 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 11.37 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к ликвидации | протяженность сооружения, км | 0,61 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 11.38 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 5,01 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Лукьяновка | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 11.39 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,69 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Речица | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 11.40 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,08 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Рождественка | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 11.41 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,88 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Царевка | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 11.42 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,02 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.43 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,6 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 11.44 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,78 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 355 |  |  |  |
| 11.45 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 12,61 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 315 |  |  |  |
| 11.46 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 15,63 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 11.47 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к ликвидации | протяженность сооружения, км | 1,63 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.48 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 7,55 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.49 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к ликвидации | протяженность сооружения, км | 3,37 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.50 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,75 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 300 |  |  |  |
| 11.51 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 9,91 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 11.52 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 12,24 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 11.53 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к ликвидации | протяженность сооружения, км | 1,31 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.54 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,22 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 11.55 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 5,87 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 11.56 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,5 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 11.57 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,52 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 11.58 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,59 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 11.59 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,71 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 11.60 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 29,68 | Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 11.61 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к ликвидации | протяженность сооружения, км | 1,02 | Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка | - | расчетный срок |
| 11.62 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,97 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 11.63 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,23 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.64 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 7,28 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 11.65 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 11,46 | Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 11.66 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 9,27 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 11.67 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 2,71 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 11.68 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к ликвидации | протяженность сооружения, км | 0,09 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | - | расчетный срок |
| 11.69 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,2 | Шкотовский муниципальный округ, с. Стеклянуха | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 11.70 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,2 | Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 11.71 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 5,97 | Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |

Объекты водоотведения

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | КОС | очистные сооружения (КОС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 1,6 | Шкотовский муниципальный округ, зона инженерной инфраструктуры | санитарно-защитная зона – 100 м | первая очередь |
| 12.2 | КОС | очистные сооружения (КОС) | организация водоотведения | планируемый к реконструкции | производительность, тыс. куб. м/сут | 1,1 | Шкотовский муниципальный округ, зона инженерной инфраструктуры | санитарно-защитная зона – 100 м | первая очередь |
| 12.3 | КОС | очистные сооружения (КОС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 15 | Шкотовский муниципальный округ, зона транспортной инфраструктуры | санитарно-защитная зона – 300 м | первая очередь |
| 12.4 | КОС | очистные сооружения (КОС) | организация водоотведения | планируемый к реконструкции | производительность, тыс. куб. м/сут | 1,5 | Шкотовский муниципальный округ, зона транспортной инфраструктуры | санитарно-защитная зона – 100 м | первая очередь |
| 12.5 | Разрушенные КОС | очистные сооружения (КОС) | организация водоотведения | планируемый к ликвидации | производительность, тыс. куб. м/сут | 1 | Шкотовский муниципальный округ, зоны сельскохозяйственного использования | - | первая очередь |
| 12.6 | КОС | очистные сооружения (КОС) | организация водоотведения | планируемый к реконструкции | производительность, тыс. куб. м/сут | 2 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, зона инженерной инфраструктуры | санитарно-защитная зона – 100 м | первая очередь |
| 12.7 | КОС | очистные сооружения (КОС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 2 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, зона инженерной инфраструктуры | санитарно-защитная зона – 100 м | первая очередь |
| 12.8 | Очистные сооружения (КОС) | очистные сооружения (КОС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 1,3 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, зона инженерной инфраструктуры | санитарно-защитная зона – 100 м | первая очередь |
| 12.9 | КОС | очистные сооружения (КОС) | организация водоотведения | планируемый к реконструкции | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,9 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, зона инженерной инфраструктуры | санитарно-защитная зона – 100 м | первая очередь |
| 12.10 | КОС | очистные сооружения (КОС) | организация водоотведения | планируемый к реконструкции | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,9 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, зона инженерной инфраструктуры | санитарно-защитная зона – 100 м | первая очередь |
| 12.11 | КОС | очистные сооружения (КОС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,3 | Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, зона инженерной инфраструктуры | санитарно-защитная зона – 100 м | первая очередь |
| 12.12 | КОС | очистные сооружения (КОС) | организация водоотведения | планируемый к реконструкции | производительность, тыс. куб. м/сут | 1 | Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное, зона инженерной инфраструктуры | санитарно-защитная зона – 100 м | первая очередь |
| 12.13 | КОС | очистные сооружения (КОС) | организация водоотведения | планируемый к реконструкции | производительность, тыс. куб. м/сут | 1,8 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, зона инженерной инфраструктуры | санитарно-защитная зона – 100 м | расчетный срок |
| 12.14 | КНС | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 2,5 | Шкотовский муниципальный округ, жилые зоны | санитарно-защитная зона – 20 м | первая очередь |
| 12.15 | КНС | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 2,5 | Шкотовский муниципальный округ, жилые зоны | санитарно-защитная зона – 20 м | первая очередь |
| 12.16 | КНС | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 2,5 | Шкотовский муниципальный округ, жилые зоны | санитарно-защитная зона – 20 м | первая очередь |
| 12.17 | КНС | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 2,5 | Шкотовский муниципальный округ, жилые зоны | санитарно-защитная зона – 20 м | первая очередь |
| 12.18 | КНС | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 2,5 | Шкотовский муниципальный округ, жилые зоны | санитарно-защитная зона – 20 м | первая очередь |
| 12.19 | КНС | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 2,5 | Шкотовский муниципальный округ, жилые зоны | санитарно-защитная зона – 20 м | первая очередь |
| 12.20 | КНС | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,5 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, зона застройки индивидуальными жилыми домами | санитарно-защитная зона – 20 м | первая очередь |
| 12.21 | КНС | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 1 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, зоны рекреационного назначения | санитарно-защитная зона – 20 м | первая очередь |
| 12.22 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,3 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | санитарно-защитная зона – 20 м | первая очередь |
| 12.23 | КНС | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,3 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, зона инженерной инфраструктуры | санитарно-защитная зона – 20 м | первая очередь |
| 12.24 | КНС | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,3 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, зона транспортной инфраструктуры | санитарно-защитная зона – 20 м | первая очередь |
| 12.25 | КНС | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 1 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, зона озелененных территорий специального назначения | санитарно-защитная зона – 20 м | первая очередь |
| 12.26 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,3 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, общественно-деловые зоны | санитарно-защитная зона – 20 м | первая очередь |
| 12.27 | КНС | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,3 | Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, зона инженерной инфраструктуры | санитарно-защитная зона – 20 м | первая очередь |
| 12.28 | КНС | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,5 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, зона застройки индивидуальными жилыми домами | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 12.29 | КНС | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,5 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, зона застройки индивидуальными жилыми домами | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 12.30 | КНС | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,1 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, зона застройки индивидуальными жилыми домами | санитарно-защитная зона – 15 м | расчетный срок |
| 12.31 | КНС | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,1 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, зона инженерной инфраструктуры | санитарно-защитная зона – 15 м | расчетный срок |
| 12.32 | КНС | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,2 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, зона озелененных территорий специального назначения | санитарно-защитная зона – 15 м | расчетный срок |
| 12.33 | КНС | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,5 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, зона транспортной инфраструктуры | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 12.34 | КНС | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,2 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, общественно-деловые зоны | санитарно-защитная зона – 15 м | расчетный срок |
| 12.35 | КНС | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,5 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, зона застройки индивидуальными жилыми домами | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 12.36 | КНС | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 1 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, зона застройки индивидуальными жилыми домами | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 12.37 | КНС | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,7 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, зоны рекреационного назначения | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 12.38 | КНС | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,1 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, общественно-деловые зоны | санитарно-защитная зона – 15 м | расчетный срок |
| 12.39 | КНС | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,4 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, общественно-деловые зоны | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 12.40 | КНС | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,05 | Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, зона застройки индивидуальными жилыми домами | санитарно-защитная зона – 15 м | расчетный срок |
| 12.41 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 8,9 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Лукьяновка, с. Анисимовка | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 12.42 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 7,9 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 12.43 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 16,22 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 315 |  |  |  |
| 12.44 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,9 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 12.45 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,34 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 12.46 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 8,29 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, пос. Мысовой | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 12.47 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,96 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 12.48 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к ликвидации | протяженность сооружения, км | 1,73 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 250 |  |  |  |
| 12.49 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 6,2 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 12.50 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,81 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 12.51 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,46 | Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 12.52 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,09 | Шкотовский муниципальный округ | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 12.53 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 6,21 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 12.54 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,42 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 12.55 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,33 | Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 12.56 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 5,77 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 12.57 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 14,51 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 12.58 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к ликвидации | протяженность сооружения, км | 0,08 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 150 |  |  |  |
| 12.59 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к ликвидации | протяженность сооружения, км | 0,26 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 12.60 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,41 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 12.61 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к ликвидации | протяженность сооружения, км | 0,37 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 12.62 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к ликвидации | протяженность сооружения, км | 0,15 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 100 |  |  |  |
| 12.63 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,79 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 12.64 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,98 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 12.65 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,05 | Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 12.66 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,06 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 12.67 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,05 | Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |

Автомобильные дороги местного значения, объекты транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,44 | Шкотовский муниципальный округ | придорожная полоса – 50 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | IV (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.2 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 24,06 | Шкотовский муниципальный округ | придорожная полоса – 25 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | V (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.3 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,68 | Шкотовский муниципальный округ | придорожная полоса – 50 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | IV (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.4 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,13 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Моленый Мыс | придорожная полоса – 25 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | V (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.5 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,41 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Речица | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | V (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.6 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 7,92 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | придорожная полоса – 25 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | V (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.7 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,96 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | придорожная полоса – 50 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | IV (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.8 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,18 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино | придорожная полоса – 25 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | V (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.9 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,61 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское | придорожная полоса – 25 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | V (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.10 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,63 | Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка | придорожная полоса – 25 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | V (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.11 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,27 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное | придорожная полоса – 25 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | V (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.12 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,65 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | придорожная полоса – 50 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | IV (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.13 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,16 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | придорожная полоса – 25 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | V (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.14 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,32 | Шкотовский муниципальный округ, с. Стеклянуха | придорожная полоса – 25 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | V (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.15 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 6,05 | Шкотовский муниципальный округ, с. Стеклянуха | придорожная полоса – 50 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | IV (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.16 | Переулок 1-й Анисимовский | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,17 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
| 13.17 | Переулок 2-й Анисимовский | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,19 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
| 13.18 | Переулок Красноармейский | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,24 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
| 13.19 | Переулок Кривой | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,63 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
| 13.20 | Переулок Морской | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,7 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
| 13.21 | Переулок Школьный | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,86 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | расчетный срок |
| 13.22 | Улицы и дороги местного значения | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,24 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
| 13.23 | Улица 1 Мая | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 1,2 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
| 13.24 | Улица 1-я Линейная | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 1,64 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | расчетный срок |
| 13.25 | Улица 2-Шоссейная | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,86 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | расчетный срок |
| 13.26 | Улица 2-я Линейная | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,74 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | расчетный срок |
| 13.27 | Улица 2-я Луговая | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,95 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
| 13.28 | Улица 3-я Линейная | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,64 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | расчетный срок |
| 13.29 | Улица Автозаводская | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,48 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
| 13.30 | Улица Анисимовская | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 1,93 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
| 13.31 | Улица Базарная | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,16 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
| 13.32 | Улица Батарейная | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,35 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
| 13.33 | Улица Верхне-Садовая | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,73 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | расчетный срок |
| 13.34 | Улица Весенняя | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,29 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
| 13.35 | Улица Высокая | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,6 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | расчетный срок |
| 13.36 | Улица Горького | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 1,6 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
| 13.37 | Улица Дисциплинарная | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,19 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
| 13.38 | Улица Заводская | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,27 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
| 13.39 | Улица Западная | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,46 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
| 13.40 | Улица Зеленая | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,92 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | первая очередь |
| 13.41 | Улица Калинина | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 1,18 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | расчетный срок |
| 13.42 | Улица Кирова | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,73 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
| 13.43 | Улица Ключевая | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,58 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
| 13.44 | Улица Ключевая | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,57 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | расчетный срок |
| 13.45 | Улица Колхозная | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,27 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
| 13.46 | Улица Комсомольская | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,63 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
| 13.47 | Улица Красноармейская | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 1,13 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
| 13.48 | Улица Краснофлотская | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 1,21 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
| 13.49 | Улица Лазо | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 1,99 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
| 13.50 | Улица Ленинская | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,61 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
| 13.51 | Улица Ленинская | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 1,97 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | расчетный срок |
| 13.52 | Улица Лесная | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,56 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | расчетный срок |
| 13.53 | Улица Луговая | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,82 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
| 13.54 | Улица Матюшкина | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 1,27 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
| 13.55 | Улица Маяковского | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 1,13 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | расчетный срок |
| 13.56 | Улица Набережная | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,58 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
| 13.57 | Улица Нагорная | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,4 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
| 13.58 | Улица Нагорная | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 2,41 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | расчетный срок |
| 13.59 | Улица Октябрьская | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,7 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | расчетный срок |
| 13.60 | Улица Октябрьская | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 1,03 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
| 13.61 | Улица Партизанская | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,64 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | расчетный срок |
| 13.62 | Улица Партизанская | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,65 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
| 13.63 | Улица Первомайская | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,5 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | расчетный срок |
| 13.64 | Улица Ползунова | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,9 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | расчетный срок |
| 13.65 | Улица Пушкинская | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 1,83 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | расчетный срок |
| 13.66 | Улица Рабочая | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,23 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
| 13.67 | Улица Садовая | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 1,76 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | расчетный срок |
| 13.68 | Улица Северная | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,28 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
| 13.69 | Улица Семафорная | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,29 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
| 13.70 | Улица Советская | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 2,37 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
| 13.71 | Улица Совхозная | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,5 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | расчетный срок |
| 13.72 | Улица Сосиновича | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,43 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | первая очередь |
| 13.73 | Улица Сосиновича | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,35 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
| 13.74 | Улица Степная | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,15 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
| 13.75 | Улица Чкалова | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,35 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
| 13.76 | Улица Шахтерская | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,9 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | расчетный срок |
| 13.77 | Улица Школьная | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 1,5 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | расчетный срок |
| 13.78 | Улица Южная | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,49 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
| 13.79 | Улицы и дороги местного значения | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 12,14 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | расчетный срок |
| 13.80 | Улицы и дороги местного значения | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 7,45 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | первая очередь |
| 13.81 | Улицы и дороги местного значения | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 26,74 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | расчетный срок |
| 13.82 | Улицы и дороги местного значения | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 11,58 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
| 13.83 | Улицы и дороги местного значения | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,3 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | первая очередь |
| 13.84 | Улицы и дороги местного значения | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 11,17 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
| 13.85 | Улицы и дороги местного значения | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,28 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново | - | первая очередь |
| 13.86 | Улицы и дороги местного значения | улицы и дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,06 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | первая очередь |
| 13.87 | Улица Центральная | главная улица | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,94 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное | - | расчетный срок |
| 13.88 | Улица Школьная | главная улица | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,61 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное | - | расчетный срок |
| 13.89 | Переулок Косой | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,42 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | - | расчетный срок |
| 13.90 | Переулок Луговой | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,37 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное | - | расчетный срок |
| 13.91 | Переулок Совхозный | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,24 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | - | расчетный срок |
| 13.92 | Переулок Учительский | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,22 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | - | расчетный срок |
| 13.93 | Переулок Школьный | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,4 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково | - | расчетный срок |
| 13.94 | Улица 40 лет Октября | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,78 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское | - | расчетный срок |
| 13.95 | Улица 50 лет Советской Власти | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,77 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское | - | расчетный срок |
| 13.96 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 3,31 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское | - | расчетный срок |
| 13.97 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,84 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное | - | расчетный срок |
| 13.98 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,45 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Рождественка | - | расчетный срок |
| 13.99 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,94 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское | - | расчетный срок |
| 13.100 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 2,46 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Рождественка | - | расчетный срок |
| 13.101 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 17,71 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково | - | расчетный срок |
| 13.102 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 4,04 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково | - | расчетный срок |
| 13.103 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 26,06 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное | - | расчетный срок |
| 13.104 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 27,22 | Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка | - | расчетный срок |
| 13.105 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 23,67 | Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка | - | расчетный срок |
| 13.106 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,66 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское | - | первая очередь |
| 13.107 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 12,87 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Лукьяновка | - | расчетный срок |
| 13.108 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 2,01 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Моленый Мыс | - | расчетный срок |
| 13.109 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,78 | Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка | - | расчетный срок |
| 13.110 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,05 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой | - | расчетный срок |
| 13.111 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 3,71 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное | - | расчетный срок |
| 13.112 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 12,79 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | - | расчетный срок |
| 13.113 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,73 | Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка | - | расчетный срок |
| 13.114 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 9,75 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой | - | расчетный срок |
| 13.115 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 7,15 | Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное | - | расчетный срок |
| 13.116 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 16,26 | Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия | - | расчетный срок |
| 13.117 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 28,44 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино | - | расчетный срок |
| 13.118 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,16 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | - | первая очередь |
| 13.119 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,55 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино | - | расчетный срок |
| 13.120 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,4 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Смяличи | - | расчетный срок |
| 13.121 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,13 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | - | первая очередь |
| 13.122 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 4,08 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Лукьяновка | - | расчетный срок |
| 13.123 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,31 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Смяличи | - | расчетный срок |
| 13.124 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 2,71 | Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия | - | расчетный срок |
| 13.125 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 2,54 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | - | расчетный срок |
| 13.126 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 1,29 | Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное | - | расчетный срок |
| 13.127 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 12,43 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино | - | расчетный срок |
| 13.128 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,7 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой | - | первая очередь |
| 13.129 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,54 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Лукьяновка | - | расчетный срок |
| 13.130 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,55 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное | - | первая очередь |
| 13.131 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 3,02 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой | - | расчетный срок |
| 13.132 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,55 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | - | расчетный срок |
| 13.133 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | - | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,2 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой | - | расчетный срок |
| 13.134 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,67 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | - | расчетный срок |
| 13.135 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,55 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково | - | первая очередь |
| 13.136 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,23 | Шкотовский муниципальный округ, с. Стеклянуха | - | расчетный срок |
| 13.137 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,75 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское | - | расчетный срок |
| 13.138 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,6 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Речица | - | расчетный срок |
| 13.139 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,28 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино | - | первая очередь |
| 13.140 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 2,54 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Речица | - | расчетный срок |
| 13.141 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,85 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Лукьяновка | - | первая очередь |
| 13.142 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,09 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Речица | - | расчетный срок |
| 13.143 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 1,12 | Шкотовский муниципальный округ, с. Стеклянуха | - | расчетный срок |
| 13.144 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 3,58 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Лукьяновка | - | первая очередь |
| 13.145 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 5,68 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Новая Москва | - | расчетный срок |
| 13.146 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,18 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино | - | первая очередь |
| 13.147 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,28 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное | - | первая очередь |
| 13.148 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,09 | Шкотовский муниципальный округ, ж.-д. рзд 53 км | - | расчетный срок |
| 13.149 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,14 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Новая Москва | - | расчетный срок |
| 13.150 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | - | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,9 | Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка | - | расчетный срок |
| 13.151 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,16 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Царевка | - | расчетный срок |
| 13.152 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,46 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | - | расчетный срок |
| 13.153 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,23 | Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное | - | первая очередь |
| 13.154 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,54 | Шкотовский муниципальный округ, ж.-д. рзд Стрелок | - | расчетный срок |
| 13.155 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 2,48 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Царевка | - | расчетный срок |
| 13.156 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,16 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское | - | первая очередь |
| 13.157 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,29 | Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное | - | первая очередь |
| 13.158 | Улица Варнина | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,34 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой | - | расчетный срок |
| 13.159 | Улица Верхняя | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,25 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой | - | расчетный срок |
| 13.160 | Улица Верховой | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,18 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное | - | расчетный срок |
| 13.161 | Улица Гвардейская | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,5 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | - | расчетный срок |
| 13.162 | Улица Дальняя | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,19 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское | - | расчетный срок |
| 13.163 | Улица Дачная | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,39 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское | - | первая очередь |
| 13.164 | Улица Дороша | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,67 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское | - | расчетный срок |
| 13.165 | Улица Дуэльская | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 1,15 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное | - | расчетный срок |
| 13.166 | Улица Жданова | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,54 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское | - | расчетный срок |
| 13.167 | Улица Жданова | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,25 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское | - | первая очередь |
| 13.168 | Улица Зальпе | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 1,13 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное | - | расчетный срок |
| 13.169 | Улица Заречная | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,87 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково | - | расчетный срок |
| 13.170 | Улица Зеленая | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 1,21 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское | - | расчетный срок |
| 13.171 | Улица Зеленая | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,48 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой | - | расчетный срок |
| 13.172 | Улица Ключевая | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,69 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково | - | расчетный срок |
| 13.173 | Улица Кустовая | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,43 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | - | расчетный срок |
| 13.174 | Улица Кутина | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,93 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское | - | расчетный срок |
| 13.175 | Улица Лазо | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,47 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское | - | расчетный срок |
| 13.176 | Улица Ленинская | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 3,1 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | - | расчетный срок |
| 13.177 | Улица Лесная | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,28 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское | - | расчетный срок |
| 13.178 | Улица Лесная | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 1,14 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Смяличи | - | расчетный срок |
| 13.179 | Улица Лесная | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 1,52 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково | - | расчетный срок |
| 13.180 | Улица Луговая | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,2 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой | - | первая очередь |
| 13.181 | Улица Луговая | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,24 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой | - | первая очередь |
| 13.182 | Улица Луговая | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,2 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой | - | расчетный срок |
| 13.183 | Улица Морская | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 1,13 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское | - | расчетный срок |
| 13.184 | Улица Московская | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,51 | Шкотовский муниципальный округ, с. Стеклянуха | - | расчетный срок |
| 13.185 | Улица Набережная | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,41 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское | - | расчетный срок |
| 13.186 | Улица Набережная | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,75 | Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия | - | расчетный срок |
| 13.187 | Улица Нагорная | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,39 | Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия | - | расчетный срок |
| 13.188 | Улица Нагорная | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,53 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное | - | расчетный срок |
| 13.189 | Улица Национальная | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,23 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское | - | расчетный срок |
| 13.190 | Улица Новая | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,91 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное | - | расчетный срок |
| 13.191 | Улица Новая | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,36 | Шкотовский муниципальный округ, с. Стеклянуха | - | расчетный срок |
| 13.192 | Улица Парковская | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 1,47 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | - | расчетный срок |
| 13.193 | Улица Партизанская | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,3 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское | - | расчетный срок |
| 13.194 | Улица Первомайская | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 2,2 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | - | расчетный срок |
| 13.195 | Улица Первомайская | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 1,16 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное | - | расчетный срок |
| 13.196 | Улица Поворотная | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,6 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | - | расчетный срок |
| 13.197 | Улица Почтовая | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,27 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное | - | расчетный срок |
| 13.198 | Улица Приморская | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,41 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское | - | расчетный срок |
| 13.199 | Улица Пролетарская | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,7 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное | - | расчетный срок |
| 13.200 | Улица Пролетная | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,65 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | - | расчетный срок |
| 13.201 | Улица Речная | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,2 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное | - | расчетный срок |
| 13.202 | Улица Рудакова | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,23 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | - | расчетный срок |
| 13.203 | Улица Ручейная | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,72 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное | - | расчетный срок |
| 13.204 | Улица Рыбацкая | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,58 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское | - | расчетный срок |
| 13.205 | Улица Совхозная | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,59 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково | - | первая очередь |
| 13.206 | Улица Совхозная | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,45 | Шкотовский муниципальный округ, с. Стеклянуха | - | расчетный срок |
| 13.207 | Улица Солнечная | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 1,54 | Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия | - | расчетный срок |
| 13.208 | Улица Строителей | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,21 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково | - | расчетный срок |
| 13.209 | Улица Центральная | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 2,23 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково | - | расчетный срок |
| 13.210 | Улица Центральная | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,43 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное | - | расчетный срок |
| 13.211 | Улица Центральная | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 1,57 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское | - | расчетный срок |
| 13.212 | Улица Чапаева | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,46 | Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное | - | первая очередь |
| 13.213 | Улица Шевцова | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 1,13 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково | - | расчетный срок |
| 13.214 | Улица Школьная | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 1,18 | Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное | - | расчетный срок |
| 13.215 | Улица Школьная | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 1,53 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково | - | расчетный срок |
| 13.216 | Улица Школьная | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,32 | Шкотовский муниципальный округ, с. Стеклянуха | - | расчетный срок |
| 13.217 | Улица Школьная | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,39 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское | - | расчетный срок |
| 13.218 | Мостовое сооружение | мостовое сооружение | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | расчетная среднесуточная интенсивность движения, приведенных, ед./сут | 401-2000 | Шкотовский муниципальный округ, зона транспортной инфраструктуры | - | расчетный срок |
| 13.219 | Мостовое сооружение | мостовое сооружение | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | расчетная среднесуточная интенсивность движения, приведенных, ед./сут | 401-2000 | Шкотовский муниципальный округ, зона транспортной инфраструктуры | - | расчетный срок |
| 13.220 | Мостовое сооружение | мостовое сооружение | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | расчетная среднесуточная интенсивность движения, приведенных, ед./сут | 401-2000 | Шкотовский муниципальный округ, зона транспортной инфраструктуры | - | расчетный срок |
| 13.221 | Мостовое сооружение | мостовое сооружение | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | расчетная среднесуточная интенсивность движения, приведенных, ед./сут | 401-2000 | Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, зона транспортной инфраструктуры | - | расчетный срок |

Объекты в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Сооружения для защиты от затопления и подтопления | сооружения для защиты от затопления и подтопления | защита от затопления и подтопления | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,19 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Лукьяновка | - | расчетный срок |
| 14.2 | Сооружения для защиты от затопления и подтопления | сооружения для защиты от затопления и подтопления | защита от затопления и подтопления | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 5,55 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино | - | расчетный срок |
| 14.3 | Сооружения для защиты от затопления и подтопления | сооружения для защиты от затопления и подтопления | защита от затопления и подтопления | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,85 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково | - | расчетный срок |
| 14.4 | Сооружения для защиты от затопления и подтопления | сооружения для защиты от затопления и подтопления | защита от затопления и подтопления | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 10 | Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка | - | расчетный срок |
| 14.5 | Сооружения для защиты от затопления и подтопления | сооружения для защиты от затопления и подтопления | защита от затопления и подтопления | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 5,65 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное | - | расчетный срок |
| 14.6 | Сооружения для защиты от затопления и подтопления | сооружения для защиты от затопления и подтопления | защита от затопления и подтопления | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,22 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | - | расчетный срок |
| 14.7 | Сооружения для защиты от затопления и подтопления | сооружения для защиты от затопления и подтопления | защита от затопления и подтопления | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 7,24 | Шкотовский муниципальный округ | - | расчетный срок |
| 14.8 | Сооружения для защиты от затопления и подтопления | сооружения для защиты от затопления и подтопления | защита от затопления и подтопления | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,55 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка | - | расчетный срок |
| 14.9 | Сооружения для защиты от затопления и подтопления | сооружения для защиты от затопления и подтопления | защита от затопления и подтопления | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,15 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Новая Москва | - | расчетный срок |
| 14.10 | Сооружения для защиты от затопления и подтопления | сооружения для защиты от затопления и подтопления | защита от затопления и подтопления | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,24 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово | - | расчетный срок |
| 14.11 | Сооружения для защиты от затопления и подтопления | сооружения для защиты от затопления и подтопления | защита от затопления и подтопления | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 5,27 | Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия | - | расчетный срок |
| 14.12 | Сооружения для защиты от затопления и подтопления | сооружения для защиты от затопления и подтопления | защита от затопления и подтопления | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,55 | Шкотовский муниципальный округ, с. Стеклянуха | - | расчетный срок |
| 14.13 | Сооружения для защиты от затопления и подтопления | сооружения для защиты от затопления и подтопления | защита от затопления и подтопления | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,85 | Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное | - | расчетный срок |
| 14.14 | Сооружения для защиты от затопления и подтопления | сооружения для защиты от затопления и подтопления | защита от затопления и подтопления | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,65 | Шкотовский муниципальный округ | - | расчетный срок |
| 14.15 | Сооружения для защиты от затопления и подтопления | сооружения для защиты от затопления и подтопления | защита от затопления и подтопления | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,38 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Новая Москва | - | расчетный срок |
| 14.16 | Сооружения для защиты от затопления и подтопления | сооружения для защиты от затопления и подтопления | защита от затопления и подтопления | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,31 | Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное | - | расчетный срок |
| 14.17 | Пожарное депо | объекты обеспечения пожарной безопасности, пожарные резервуары | обеспечение первичных мер пожарной безопасности | планируемый к размещению | количество автомобилей | 1 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Лукьяновка, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 14.18 | Пожарное депо | объекты обеспечения пожарной безопасности, пожарные резервуары | обеспечение первичных мер пожарной безопасности | планируемый к размещению | количество автомобилей | 1 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой, жилые зоны | - | первая очередь |
| 14.19 | Пожарное депо | объекты обеспечения пожарной безопасности, пожарные резервуары | обеспечение первичных мер пожарной безопасности | планируемый к размещению | количество автомобилей | 1 | Шкотовский муниципальный округ, дер. Речица, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |

Объекты для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Кладбище | кладбище | организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | планируемый к реконструкции | площадь объекта, га | 1,83 | Шкотовский муниципальный округ, зона кладбищ | санитарно-защитная зона – 50 м | первая очередь |
| 15.2 | Кладбище | кладбище | организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | планируемый к реконструкции | площадь объекта, га | 15,5 | Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, зона кладбищ | санитарно-защитная зона – 300 м | первая очередь |
| 15.3 | Кладбище | кладбище | организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | планируемый к размещению | площадь объекта, га | 3,26 | Шкотовский муниципальный округ, зона кладбищ | санитарно-защитная зона – 50 м | расчетный срок |
| 15.4 | Кладбище | кладбище | организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | планируемый к размещению | площадь объекта, га | 0,77 | Шкотовский муниципальный округ, зона кладбищ | санитарно-защитная зона – 50 м | расчетный срок |
| 15.5 | Кладбище | кладбище | организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | планируемый к размещению | площадь объекта, га | 1,5 | Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, зона кладбищ | санитарно-защитная зона – 50 м | расчетный срок |
| 15.6 | Кладбище | кладбище | организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | планируемый к размещению | площадь объекта, га | 1,99 | Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, зона кладбищ | санитарно-защитная зона – 50 м | расчетный срок |
| 15.7 | Кладбище | кладбище | организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | планируемый к размещению | площадь объекта, га | 3,23 | Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, зона кладбищ | санитарно-защитная зона – 50 м | расчетный срок |

Объекты, предназначенные для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16.1 | Несанкционированная свалка | объект размещения отходов | участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | планируемый к ликвидации | площадь объекта, га | 1,167 | Шкотовский муниципальный округ, зона складирования и захоронения отходов | - | первая очередь |

Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

| № п/п | Вид зоны с особыми условиями использования территорий | Режим использования или ограничения на использование территории | Нормативный правовой документ, устанавливающий режим использования или ограничения на использование территории для каждого вида зон |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях: а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 марта 2018 года № 222 |
| 2 | Охранная зона объектов электроэнергетики, объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций) | в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики); ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ); з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений, или боеприпасов. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, запрещается: а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); е) осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи); ж) устанавливать рекламные конструкции. В охранных зонах допускается размещение зданий и сооружений при соблюдении следующих параметров: а) размещаемое здание или сооружение не создает препятствий для доступа к объекту электросетевого хозяйства (создаются или сохраняются, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, проходы и подъезды, необходимые для доступа к объекту электроэнергетики обслуживающего персонала и техники в целях обеспечения оперативного, технического и ремонтного обслуживания оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики); б) расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с неизолированными проводами (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее: 1,5 метра - от выступающих частей зданий, террас и окон; 1 метра - от глухих стен; в) расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до токопроводящих жил кабелей (предназначенных для эксплуатации в воздушной среде) напряжением свыше 1 кВ (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее: 1 метра - от выступающих частей зданий, террас и окон; 0,2 метра - от глухих стен зданий, сооружений; г) допускается размещение зданий и сооружений под проводами воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами, при этом расстояние по вертикали от указанных зданий и сооружений при наибольшей стреле провеса должно быть не менее 2,5 метра; д) расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до проводов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 1 кВ (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее: 2 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 20 кВ; 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 35 - 110 кВ; 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ; 6 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ; 20 метров (8 метров до ближайших частей непроизводственных и производственных зданий и сооружений электрических станций и подстанций) - при проектном номинальном классе напряжения 330 - 400 кВ; 30 метров (10 метров до ближайших частей непроизводственных и производственных зданий и сооружений электрических станций и подстанций) - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ; 40 метров (10 метров до ближайших частей непроизводственных и производственных зданий и сооружений электрических станций и подстанций) - при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ; е) под проводами воздушных линий электропередачи допускается размещение следующих видов зданий и (или) сооружений и (или) их пересечение с воздушными линиями электропередачи: производственные здания и (или) сооружения промышленных предприятий I и II степени огнестойкости в соответствии с техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, если проектный номинальный класс напряжения воздушных линий электропередачи не превышает 220 кВ, а также вне зависимости от проектного номинального класса напряжения воздушных линий электропередачи - здания и сооружения электрических станций и подстанций (включая вспомогательные и обслуживающие объекты), ограждения при условии, что расстояние от наивысшей точки указанных зданий и (или) сооружений, ограждений по вертикали до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее: 3 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ; 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ; 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ; 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ; 7,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 330 - 400 кВ; 8 метров - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ; 12 метров - при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ; линии связи, линии проводного вещания, если проектный номинальный класс напряжения воздушных линий электропередачи не превышает 500 кВ при условии, что расстояние по вертикали до проводов воздушной линии электропередачи от указанных линий при наибольшей стреле провеса должно быть не менее: 3 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ; 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ; 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ; 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ; 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 330 - 400 кВ; 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ; железные дороги при условии, что расстояние по вертикали от головки рельса до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее: 7,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ; 7,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ; 8 метров - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ; 8,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ; 9 метров - при проектном номинальном классе напряжения 330 - 400 кВ; 9,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ; 12 метров - при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ; автомобильные дороги при условии, что расстояние по вертикали от покрытия проезжей части дорог всех категорий до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее: 7 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ; 7 метров - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ; 7,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ; 8 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ; 8,5 метра (11 метров - в границах населенных пунктов) - при проектном номинальном классе напряжения 330 - 400 кВ; 9,5 метра (15,5 метра - в границах населенных пунктов) - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ; 16 метров (23 метров - в границах населенных пунктов) - при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ; провода контактной сети или несущего троса трамвайных и троллейбусных линий, если проектный номинальный класс напряжения воздушных линий электропередачи не превышает 500 кВ при условии, что расстояние по вертикали от указанных проводов или тросов до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее: 3 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ; 3 метров - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ; 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ; 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ; 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 330 - 400 кВ; 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ; трубопроводы при условии, что расстояние по вертикали от наивысшей точки любой части трубопровода до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее: 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ; 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ; 4,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ; 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ; 6 метров - при проектном номинальном классе напряжения 330 - 400 кВ; 8 метров - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ; 12 метров - при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ; ж) в случае если в соответствии с техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности должны соблюдаться противопожарные расстояния между такими зданиями, сооружениями и объектами электроэнергетики, возможность размещения зданий, сооружений в границах охранной зоны определяется исходя из противопожарных расстояний. | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 |
| 3 | Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения | на территории первого пояса зон санитарной охраны (строгого режима) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
| 4 | Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения | на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил охраны газораспределительных сетей: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. | Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 |
| 5 | Охранная зона тепловых сетей | в пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту: - размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы; - загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы; - устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.; - устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы; - производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов; - проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.; - снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам); - занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы. В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается: - производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; - производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы; - производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий; - сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей. | Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденные Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа 1992 года № 197 |
| 6 | Придорожная полоса | строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей | Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

| № п/п | Вид функциональной зоны | Параметры функциональных зон |  | Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование параметра | количественный показатель |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые зоны | площадь зоны, га | 1012,06 | обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (ФАП КГБУЗ «Шкотовская центральная районная больница», региональное значение, планируемый к ликвидации, Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, ул. Зальпе, 1 в, мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 24) – 1 объект иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (инвестиционная площадка в сфере развития жилищного строительства для целей комплексного освоения и коммерческого найма, региональное значение, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой, общая площадь территории зоны (кластера), га: 0,21) – 1 объект иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (инвестиционная площадка в сфере развития жилищного строительства для целей комплексного освоения и коммерческого найма, региональное значение, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, общая площадь территории зоны (кластера), га: 0,39) – 1 объект дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, вместимость, мест: 350) – 6 объектов дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, вместимость, мест: 250) – 1 объект дошкольная образовательная организация (МБДОУ № 4 «Березка» пос. Новонежино, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, вместимость, мест: 200) – 1 объект дошкольная образовательная организация (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28 с. Анисимовка» (дошкольное отделение), местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, вместимость, мест: 20) – 1 объект дошкольная образовательная организация (МБДОУ № 26 «Солнышко», местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, вместимость, мест: 40) – 1 объект общеобразовательная организация (муниципальная общеобразовательная организация, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, вместимость, мест: 1000) – 3 объекта общеобразовательная организация (муниципальная общеобразовательная организация, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, вместимость, мест: 420) – 1 объект общеобразовательная организация (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28 с. Анисимовка», местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, вместимость, мест: 150) – 1 объект организация дополнительного образования (муниципальные организации дополнительного образования, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, вместимость, мест: 800) – 3 объекта организация дополнительного образования (муниципальные организации дополнительного образования, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, вместимость, мест: 150) – 6 объектов организация дополнительного образования (муниципальная организация дополнительного образования (в составе образовательного комплекса), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, вместимость, мест: 500) – 1 объект организация дополнительного образования (организация дополнительного образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28 с. Анисимовка», местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, вместимость, мест: 141) – 1 объект объект культурно-просветительного назначения (общедоступная библиотека с детским отделением, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, фонды библиотек, тыс. экземпляров: 20,0) – 1 объект объект культурно-досугового (клубного) типа (дом офицеров (недействующий), местное значение муниципального округа, планируемый к ликвидации, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, вместимость, мест: 50) – 1 объект спортивное сооружение (стадион, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, единовременная пропускная способность, чел.: 50) – 1 объект спортивное сооружение (стадион (в составе образовательного комплекса), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, единовременная пропускная способность, чел.: 50) – 3 объекта спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал (в составе образовательного комплекса), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, единовременная пропускная способность, чел.: 50) – 1 объект спортивное сооружение (плоскостное спортивное сооружение, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, единовременная пропускная способность, чел.: 35) – 2 объекта спортивное сооружение (хоккейная коробка, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, единовременная пропускная способность, чел.: 25) – 4 объекта спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал (в составе образовательного комплекса), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 2 объекта спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал (в составе ФОК), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, единовременная пропускная способность, чел.: 50) – 2 объекта спортивное сооружение (плавательный бассейн (в составе МФТРЦ), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, единовременная пропускная способность, чел.: 80) – 1 объект спортивное сооружение (плоскостное спортивное сооружение, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, единовременная пропускная способность, чел.: 16) – 1 объект спортивное сооружение (футбольное поле МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28», местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, ул. Смольная, 2А, единовременная пропускная способность, чел.: 25) – 1 объект объекты молодёжной политики (подростково-молодежный центр, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м: 200) – 1 объект объекты молодёжной политики (подростково-молодежный центр (в составе культурно-досугового центра посёлка Новонежино), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м: 100) – 1 объект объекты молодёжной политики (учреждение профориентации молодежи (в составе культурно-досугового центра посёлка Новонежино), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м: 100) – 1 объект пешеходная зона (Аллея Памяти, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, площадь территории, кв. м: 300) – 1 объект пешеходная зона (сквер отдыха, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, площадь территории, кв. м: 7500) – 1 объект электрическая подстанция 35 кВ (ПС 35/6 кВ Скалистая, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, мощность трансформаторов, МВ·A: 12,6, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 35) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, мощность трансформаторов, МВ·A: 2, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 6) – 6 объектов трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, мощность трансформаторов, МВ·A: 1,26, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 6) – 7 объектов трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 10/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,63, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 10/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10) – 1 объект распределительный пункт (РП) (РП 10 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, мощность трансформаторов, МВ·A: 2,5, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 10/0,4) – 1 объект пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, производительность, тыс. куб. м/час: 0,6) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная № 4, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, тепловая мощность, Гкал/ч: 70) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, тепловая мощность, Гкал/ч: 5,16) – 1 объект источник тепловой энергии (новая модульная котельная «Школа № 27», местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, тепловая мощность, Гкал/ч: 9) – 1 объект источник тепловой энергии (Котельная «АРЗ», vестное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, тепловая мощность, Гкал/ч: 1,09) – 1 объект источник тепловой энергии (Котельная «Молодежная», vестное значение муниципального округа, планируемый к ликвидации, Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, тепловая мощность, Гкал/ч: 1,3) – 1 объект источник тепловой энергии (Котельная № 113, vестное значение муниципального округа, планируемый к ликвидации, Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, тепловая мощность, Гкал/ч: 2,1) – 1 объект водозабор (подземный водозабор, местное значение муниципального округа, планируемый к ликвидации, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, производительность, тыс. куб. м/сут: 1) – 2 объекта насосная станция (насосная станция, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, производительность, тыс. куб. м/сут: 16,7) – 1 объект канализационная насосная станция (КНС) (КНС, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, производительность, тыс. куб. м/сут: 2,5) – 6 объектов объекты обеспечения пожарной безопасности, пожарные резервуары (пожарное депо, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой, количество автомобилей: 1) – 1 объект |
|  |  | максимальная плотность населения, чел./га | 200 |  |
| 2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | площадь зоны, га | 2934,5 | обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (ФАП КГБУЗ «Шкотовская центральная районная больница», региональное значение, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, дер. Новая Москва, мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 20) – 1 объект спортивное сооружение (плоскостное спортивное сооружение, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, дер. Царевка, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, дер. Речица, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 3 объекта трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,1, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 2 объекта трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 2 объекта трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 10/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 10/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 10/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,4, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 2 объекта трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 6 объектов трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 2 объекта трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 2 объекта трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Стеклянуха, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 1 объект пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, производительность, тыс. куб. м/час: 0,7) – 3 объекта пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, производительность, тыс. куб. м/час: 0,5) – 1 объект пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, производительность, тыс. куб. м/час: 0,6) – 2 объекта пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное, производительность, тыс. куб. м/час: 1) – 1 объект канализационная насосная станция (КНС) (КНС, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,5) – 3 объекта канализационная насосная станция (КНС) (КНС, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,1) – 1 объект канализационная насосная станция (КНС) (КНС, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,5) – 1 объект канализационная насосная станция (КНС) (КНС, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, производительность, тыс. куб. м/сут: 1) – 1 объект канализационная насосная станция (КНС) (КНС, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,05) – 1 объект |
|  |  | максимальная плотность населения, чел./га | 35 |  |
| 3 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | площадь зоны, га | 35,33 | лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (КГБУЗ «Шкотовская центральная районная больница», региональное значение, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 124, мощность дневного стационара, мест: 4) – 1 объект лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (детское поликлиническое отделение КГБУЗ «Шкотовская центральная районная больница», региональное значение, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, ул. Ленинская, 68а, мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 136) – 1 объект объект культурно-просветительного назначения (поселенческая библиотека (в составе многофункционального культурно-образовательного центра), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, фонды библиотек, тыс. экземпляров: 5,0) – 1 объект объект культурно-просветительного назначения (межмуниципальная публичная библиотека пгт Шкотово, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, фонды библиотек, тыс. экземпляров: 9,3) – 1 объект зрелищная организация (кинотеатр на 2 кинозала, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, вместимость, мест: 150) – 1 объект спортивное сооружение (плавательный бассейн (в составе ФОК), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, единовременная пропускная способность, чел.: 32) – 1 объект спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал (в составе ФОК), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, единовременная пропускная способность, чел.: 40) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 2 объекта трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ № 83093, местное значение муниципального округа, планируемый к ликвидации, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,2) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная «Гарнизон», местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, тепловая мощность, Гкал/ч: 2,61) – 1 объект |
| 4 | Общественно-деловые зоны | площадь зоны, га | 284,27 | лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение (стационар, региональное значение, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, мощность круглосуточного стационара, количество коек: 100) – 1 объект лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение (КГБУЗ «Шкотовская центральная районная больница», региональное значение, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 124, мощность круглосуточного стационара, количество коек: 26, мощность дневного стационара, мест: 2) – 1 объект лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (поликлиника, региональное значение, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 250) – 1 объект лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (поликлиника, региональное значение, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 250) – 1 объект лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (врачебная амбулатория/ отделение общей врачебной практики КГБУЗ «Шкотовская центральная районная больница», региональное значение, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 35) – 1 объект лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (Врачебная амбулатория/ отделение общей врачебной практики КГБУЗ «Шкотовская центральная районная больница», региональное значение, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 20) – 1 объект лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (врачебная амбулатория/ отделение общей врачебной практики КГБУЗ «Шкотовская центральная районная больница», региональное значение, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 30) – 1 объект обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (ФАП КГБУЗ «Шкотовская центральная районная больница», региональное значение, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, дер. Лукьяновка, мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 20) – 1 объект обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (ФАП КГБУЗ «Шкотовская центральная районная больница», региональное значение, планируемый к ликвидации, Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 22) – 1 объект обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (ФАП КГБУЗ «Шкотовская центральная районная больница», региональное значение, планируемый к ликвидации, Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 16) – 1 объект объекты обеспечения пожарной безопасности, пожарные резервуары (пожарное депо, региональное значение, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, количество автомобилей: 4) – 1 объект объекты обеспечения пожарной безопасности, пожарные резервуары (пожарное депо, региональное значение, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, количество автомобилей: 2) – 1 объект объекты обеспечения пожарной безопасности, пожарные резервуары (пожарное депо, региональное значение, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, количество автомобилей: 2) – 1 объект объекты обеспечения пожарной безопасности, пожарные резервуары (пожарное депо, региональное значение, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, количество автомобилей: 4) – 1 объект объекты обеспечения пожарной безопасности, пожарные резервуары (пожарное депо, региональное значение, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное, количество автомобилей: 2) – 1 объект дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, вместимость, мест: 250) – 1 объект дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, вместимость, мест: 300) – 1 объект дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой, вместимость, мест: 120) – 1 объект дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, вместимость, мест: 90) – 1 объект дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, вместимость, мест: 100) – 1 объект дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, вместимость, мест: 80) – 1 объект дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, вместимость, мест: 250) – 1 объект дошкольная образовательная организация (МБДОУ № 40 «Маячок» пос. Подъяпольское, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, вместимость, мест: 110) – 1 объект дошкольная образовательная организация (МБДОУ № 47 «Рябинушка», местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, вместимость, мест: 110) – 1 объект дошкольная образовательная организация (МБДОУ № 37 «Дюймовочка», местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, вместимость, мест: 50) – 1 объект дошкольная образовательная организация (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29 с. Центральное» (дошкольное отделение), местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное, вместимость, мест: 36) – 1 объект общеобразовательная организация (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 пгт Смоляниново» (здание начальной школы), местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, вместимость, мест: 170) – 1 объект общеобразовательная организация (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 пгт Смоляниново» (здание средней школы), местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, вместимость, мест: 646) – 1 объект общеобразовательная организация (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт Шкотово», местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, вместимость, мест: 495) – 1 объект общеобразовательная организация (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26 пос. Новонежино», местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, вместимость, мест: 200) – 1 объект общеобразовательная организация (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» п. Штыково, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, вместимость, мест: 200) – 1 объект общеобразовательная организация (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 с. Романовка», местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, вместимость, мест: 300) – 1 объект общеобразовательная организация (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29 с. Центральное», местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное, вместимость, мест: 200) – 1 объект общеобразовательная организация (школа (недействующая), местное значение муниципального округа, планируемый к ликвидации, Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, вместимость, мест: 50) – 1 объект организация дополнительного образования (муниципальная организация дополнительного образования (в составе образовательного комплекса), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, вместимость, мест: 125) – 1 объект организация дополнительного образования (детская школа искусств, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, вместимость, мест: 200) – 1 объект организация дополнительного образования (детская школа искусств, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, вместимость, мест: 150) – 1 объект организация дополнительного образования (детская школа искусств (филиал), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, вместимость, мест: 100) – 1 объект организация дополнительного образования (детская школа искусств (филиал), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовый, вместимость, мест: 50) – 1 объект организация дополнительного образования (муниципальная организация дополнительного образования (в составе образовательного комплекса), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовый, вместимость, мест: 60) – 1 объект организация дополнительного образования (муниципальная организация дополнительного образования (в составе образовательного комплекса), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, вместимость, мест: 45) – 1 объект организация дополнительного образования (муниципальная организация дополнительного образования (в составе образовательного комплекса), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, вместимость, мест: 50) – 1 объект организация дополнительного образования (детская школа искусств (филиал), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, вместимость, мест: 50) – 1 объект организация дополнительного образования (детская школа искусств, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, вместимость, мест: 200) – 1 объект организация дополнительного образования (муниципальная организация дополнительного образования (в составе образовательного комплекса), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, вместимость, мест: 40) – 1 объект организация дополнительного образования (муниципальная организация дополнительного образования (в составе образовательного комплекса), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, вместимость, мест: 125) – 1 объект организация дополнительного образования (детская школа искусств (филиал), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, вместимость, мест: 70) – 1 объект организация дополнительного образования (организация дополнительного образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26 пос. Новонежино», местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, вместимость, мест: 266) – 1 объект организация дополнительного образования (муниципальная организация дополнительного образования (в составе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»), местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, вместимость, мест: 199) – 1 объект организация дополнительного образования (организация дополнительного образования на базе МБДОУ № 47 «Рябинушка», местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, вместимость, мест: 41) – 1 объект организация дополнительного образования (организация дополнительного образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 с. Романовка», местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, вместимость, мест: 213) – 1 объект организация дополнительного образования (организация дополнительного образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29 с. Центральное», местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное, вместимость, мест: 115) – 1 объект объект культурно-просветительного назначения (музей (в составе Центра культурного развития), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, площадь выставочных (экспозиционных) залов, кв. м: 500) – 1 объект объект культурно-просветительного назначения (выставочный зал (в составе Центра культурного развития), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, площадь выставочных (экспозиционных) залов, кв. м: 100) – 1 объект объект культурно-просветительного назначения (музей, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, площадь выставочных (экспозиционных) залов, кв. м: 500) – 1 объект объект культурно-просветительного назначения (выставочный зал (в составе музея), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, площадь выставочных (экспозиционных) залов, кв. м: 100) – 1 объект объект культурно-просветительного назначения (музей, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, площадь выставочных (экспозиционных) залов, кв. м: 250) – 1 объект объект культурно-просветительного назначения (музей, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, площадь выставочных (экспозиционных) залов, кв. м: 250) – 1 объект объект культурно-просветительного назначения (поселенческая библиотека пос. Подъяпольский (в составе КДЦ), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, ул. Центральная, 2б, фонды библиотек, тыс. экземпляров: 5,0) – 1 объект объект культурно-просветительного назначения (музей, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, площадь выставочных (экспозиционных) залов, кв. м: 250) – 1 объект объект культурно-просветительного назначения (музей, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, площадь выставочных (экспозиционных) залов, кв. м: 250) – 1 объект объект культурно-просветительного назначения (музей, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное, площадь выставочных (экспозиционных) залов, кв. м: 250) – 1 объект объект культурно-просветительного назначения (поселенческая библиотека с. Романовка, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, фонды библиотек, тыс. экземпляров: 9,8) – 1 объект объект культурно-просветительного назначения (поселенческая библиотека пгт Шкотово, местное значение муниципального округа, планируемый к ликвидации, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, фонды библиотек, тыс. экземпляров: 1,0) – 1 объект объект культурно-просветительного назначения (поселенческая библиотека п. Подъяпольский, местное значение муниципального округа, планируемый к ликвидации, Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, фонды библиотек, тыс. экземпляров: 1,0) – 1 объект объект культурно-досугового (клубного) типа (центр культурного развития, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, вместимость, мест: 600) – 1 объект объект культурно-досугового (клубного) типа (дом культуры (в составе многофункционального культурно-образовательного центра), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, вместимость, мест: 150) – 1 объект объект культурно-досугового (клубного) типа (культурно-досуговый центр пос. Подъяпольское, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, ул. Центральная, 2б, вместимость, мест: 120) – 1 объект объект культурно-досугового (клубного) типа (культурно-досуговый центр п. Штыково, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, вместимость, мест: 120) – 1 объект объект культурно-досугового (клубного) типа (культурно-досуговый центр с. Новороссия, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, вместимость, мест: 50) – 1 объект объект культурно-досугового (клубного) типа (культурно-досуговый центр с. Романовка, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, вместимость, мест: 100) – 1 объект объект культурно-досугового (клубного) типа (культурно-досуговый центр с. Стеклянуха, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Стеклянуха, вместимость, мест: 70) – 1 объект объект культурно-досугового (клубного) типа (дом культуры поселка городского типа Шкотово, местное значение муниципального округа, планируемый к ликвидации, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, вместимость, мест: 105) – 1 объект объект культурно-досугового (клубного) типа (культурно-досуговый центр посёлка Подъяпольское, местное значение муниципального округа, планируемый к ликвидации, Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, ул. Центральная, 2б, вместимость, мест: 100) – 1 объект объект культурно-досугового (клубного) типа (культурно-досуговый центр (недействующий), местное значение муниципального округа, планируемый к ликвидации, Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, вместимость, мест: 50) – 1 объект объект культурно-досугового (клубного) типа (дом культуры с. Новороссия, местное значение муниципального округа, планируемый к ликвидации, Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, вместимость, мест: 50) – 1 объект объект культурно-досугового (клубного) типа (культурно-досуговый центр села Романовка, местное значение муниципального округа, планируемый к ликвидации, Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, вместимость, мест: 150) – 1 объект объект культурно-досугового (клубного) типа (дом культуры с. Стеклянуха, местное значение муниципального округа, планируемый к ликвидации, Шкотовский муниципальный округ, с. Стеклянуха, вместимость, мест: 50) – 1 объект зрелищная организация (кинотеатр на 3 кинозала, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, вместимость, мест: 300) – 1 объект спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, дер. Лукьяновка, единовременная пропускная способность, чел.: 35) – 1 объект спортивное сооружение (плоскостное спортивное сооружение, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, дер. Лукьяновка, единовременная пропускная способность, чел.: 16) – 1 объект спортивное сооружение (плоскостное спортивное сооружение, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, дер. Новая Москва, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект спортивное сооружение (плоскостное спортивное сооружение, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, дер. Речица, единовременная пропускная способность, чел.: 16) – 1 объект спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, дер. Речица, единовременная пропускная способность, чел.: 35) – 1 объект спортивное сооружение (плоскостное спортивное сооружение, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, дер. Рождественка, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект спортивное сооружение (плоскостное спортивное сооружение, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, дер. Смяличи, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект спортивное сооружение (плоскостное спортивное сооружение, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, ж.-д. рзд 53 км, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект спортивное сооружение (сооружение для стрелковых видов спорта, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, единовременная пропускная способность, чел.: 5) – 1 объект спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 2 объекта спортивное сооружение (хоккейная коробка, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, единовременная пропускная способность, чел.: 25) – 2 объекта спортивное сооружение (ледовый дворец (ФОК), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, единовременная пропускная способность, чел.: 50) – 1 объект спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал (в составе ФОК), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, единовременная пропускная способность, чел.: 40) – 1 объект спортивное сооружение (стадион с трибунами на 300 мест, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, ул. Гарнизонная, 373, единовременная пропускная способность, чел.: 35) – 1 объект спортивное сооружение (велопарк для фигурного вождения и велотриала, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт. Шкотово, единовременная пропускная способность, чел.: 25) – 1 объект спортивное сооружение (плоскостное спортивное сооружение, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект спортивное сооружение (спортивный зал, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект спортивное сооружение (плавательный бассейн (спортивная школа), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, единовременная пропускная способность, чел.: 24) – 1 объект спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, ул. Центральная, 2б, единовременная пропускная способность, чел.: 40) – 1 объект спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал (в составе спортивного комплекса), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, единовременная пропускная способность, чел.: 40) – 1 объект спортивное сооружение (плоскостное спортивное сооружение, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, единовременная пропускная способность, чел.: 35) – 1 объект спортивное сооружение (плоскостное спортивное сооружение, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, единовременная пропускная способность, чел.: 40) – 1 объект спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Стеклянуха, единовременная пропускная способность, чел.: 35) – 1 объект спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное, единовременная пропускная способность, чел.: 35) – 1 объект спортивное сооружение (футбольное поле МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 пгт Смоляниново», местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, ул. Маяковского, 37, единовременная пропускная способность, чел.: 25) – 1 объект спортивное сооружение (баскетбольная площадка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 пгт Смоляниново», местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, ул. Маяковского, 37, единовременная пропускная способность, чел.: 15) – 1 объект спортивное сооружение (спортивный зал МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 пгт Смоляниново», местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, ул. Маяковского, 37, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект спортивное сооружение (футбольное поле, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, ул. Гарнизонная, 373, единовременная пропускная способность, чел.: 25) – 1 объект спортивное сооружение (баскетбольная площадка МБОУ «СОШ № 1 пгт Шкотово», местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, ул. Советская, 45, единовременная пропускная способность, чел.: 15) – 1 объект спортивное сооружение (футбольное поле, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, ул. Авиаторов, 12, единовременная пропускная способность, чел.: 25) – 1 объект спортивное сооружение (футбольное поле МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26 пос. Новонежино», местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, ул. Советская, 21, единовременная пропускная способность, чел.: 25) – 1 объект спортивное сооружение (футбольное поле МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 пос. Штыково», местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, ул. Строителей, 7, единовременная пропускная способность, чел.: 25) – 1 объект спортивное сооружение (футбольное поле МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29 с. Центральное», местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное, ул. Чапаева, 19, единовременная пропускная способность, чел.: 25) – 1 объект объекты молодёжной политики (подростково-молодежный центр (в составе Дома молодежи), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м: 100) – 1 объект объекты молодёжной политики (дом молодежи, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м: 500) – 1 объект объекты молодёжной политики (учреждение профориентации молодежи (в составе Дома молодежи), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м: 100) – 1 объект объекты молодёжной политики (учреждение профориентации молодежи (в составе дома культуры), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м: 100) – 1 объект объекты молодёжной политики (подростково-молодежный центр (в составе Дома культуры), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м: 100) – 1 объект объекты молодёжной политики (подростково-молодежный центр (в составе культурно-досугового центра), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, ул. Центральная, 2б, общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м: 100) – 1 объект объекты молодёжной политики (учреждение профориентации молодежи (в составе культурно-досугового центра), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, ул. Центральная, 2б, общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м: 100) – 1 объект объекты молодёжной политики (подростково-молодежный центр (в составе культурно-досугового центра), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м: 100) – 1 объект объекты молодёжной политики (учреждение профориентации молодежи (в составе культурно-досугового центра), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м: 100) – 1 объект объекты молодёжной политики (учреждение профориентации молодежи (в составе дома культуры), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м: 100) – 1 объект объекты молодёжной политики (подростково-молодежный центр (в составе дома культуры), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м: 100) – 1 объект объекты молодёжной политики (учреждение профориентации молодежи (в составе музея), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м: 100) – 1 объект объекты молодёжной политики (подростково-молодежный центр (в составе музея), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м: 100) – 1 объект ветеринарная лечебница, питомник животных, кинологический центр, приют для животных, иной подобный объект (приют для животных, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново) – 1 объект тематический парк (спортивно-досуговый парк «Победа» (площадка скейтбординга), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, площадь территории, кв. м: 2900) – 1 объект тематический парк (парк Таисины грёзы, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, площадь территории, кв. м: 1000) – 1 объект тематический парк (сквер культуры, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, площадь территории, кв. м: 3883) – 1 объект тематический парк (Парк Победы, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, площадь территории, кв. м: 1800) – 1 объект тематический парк (Спорт-парк, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, площадь территории, кв. м: 1800) – 1 объект тематический парк (Центропарк (парк отдыха), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное, площадь территории, кв. м: 16183,12) – 1 объект пешеходная зона (сквер с мемориалом погибшим в СВО, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, площадь территории, кв. м: 850) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 5 объектов трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,1, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 2 объекта трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 2 объекта трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 10/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10) – 3 объекта трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 10/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,25, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 6) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 1 объект пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, производительность, тыс. куб. м/час: 0,7) – 1 объект пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, производительность, тыс. куб. м/час: 2,1) – 1 объект пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, производительность, тыс. куб. м/час: 0,8) – 1 объект пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, производительность, тыс. куб. м/час: 0,5) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,69) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная установка, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,18) – 1 объект источник тепловой энергии (проектируемая котельная № 1, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,24) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,2) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,18) – 1 объект источник тепловой энергии (планируемая котельная, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,1) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная «Школа № 1», местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, тепловая мощность, Гкал/ч: 1,03) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная «КШИ», местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, тепловая мощность, Гкал/ч: 1,6) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная «Железнодорожная», местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,63) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, тепловая мощность, Гкал/ч: 3,27) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, тепловая мощность, Гкал/ч: 3,87) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная ДОУ № 37, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,5) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная по ул. Маяковского, 21, местное значение муниципального округа, планируемый к ликвидации, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,01) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная МОУ СОШ № 25, местное значение муниципального округа, планируемый к ликвидации, Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, тепловая мощность, Гкал/ч: 1,26) – 1 объект канализационная насосная станция (КНС) (КНС, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,2) – 1 объект канализационная насосная станция (КНС) (КНС, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,1) – 1 объект канализационная насосная станция (КНС) (КНС, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,4) – 1 объект канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,3) – 1 объект объекты обеспечения пожарной безопасности, пожарные резервуары (пожарное депо, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, дер. Лукьяновка, количество автомобилей: 1) – 1 объект объекты обеспечения пожарной безопасности, пожарные резервуары (пожарное депо, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, дер. Речица, количество автомобилей: 1) – 1 объект |
| 5 | Многофункциональная общественно-деловая зона | площадь зоны, га | 1,36 | планируемые объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют |
| 6 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | площадь зоны, га | 1254,7 | иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (инвестиционная площадка в области промышленного производства, региональное значение, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, ул. Солнечная, 8, общая площадь территории зоны (кластера), га: 6,54) – 1 объект электрическая подстанция 35 кВ (ПС 35/6 кВ депо, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, мощность трансформаторов, МВ·A: 4, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 35) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,25, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 6) – 1 объект пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, производительность, тыс. куб. м/час: 0,7) – 1 объект пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой, производительность, тыс. куб. м/час: 0,4) – 1 объект пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, производительность, тыс. куб. м/час: 0,8) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная № 3, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, тепловая мощность, Гкал/ч: 1,29) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная № 109, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,31) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная № 165, местное значение муниципального округа, планируемый к ликвидации, Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, тепловая мощность, Гкал/ч: 4,07) – 1 объект канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,3) – 1 объект |
| 7 | Коммунально-складская зона | площадь зоны, га | 0,49 | планируемые объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют |
| 8 | Зона инженерной инфраструктуры | площадь зоны, га | 708,9 | электрическая подстанция 500 кВ (ПС 500 кВ Варяг, федеральное значение, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, мощность трансформаторов, МВ·A: 501, количество трансформаторов: 3, напряжение, кВ: 500/220) – 1 объект газораспределительная станция (ГРС) (ГРС-2 Большой Камень, региональное значение, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, производительность, тыс. куб. м/час: 1) – 1 объект водозабор (водозабор, региональное значение, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, производительность, тыс. куб. м/сут: 1) – 1 объект водозабор (водозабор Артемовского гидроузла, региональное значение, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, производительность, тыс. куб. м/сут: 300) – 1 объект водозабор (Штыковский водозабор, региональное значение, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, производительность, тыс. куб. м/сут: 30) – 1 объект водопроводные очистные сооружения (ВОС Артемовского гидроузла, региональное значение, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, производительность, тыс. куб. м/сут: 330) – 1 объект электрическая подстанция 35 кВ (ПС 35/6 кВ Многоудобное, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, мощность трансформаторов, МВ·A: 5, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 35) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, дер. Лукьяновка, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (КТП КОС, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,06, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,1, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 50-72, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,4, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 10/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,1, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 2 объекта источник тепловой энергии (котельная № 1, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, тепловая мощность, Гкал/ч: 3,55) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная № 2, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, тепловая мощность, Гкал/ч: 8,6) – 1 объект источник тепловой энергии (модульная котельная, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, тепловая мощность, Гкал/ч: 1,03) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная № 5, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой, тепловая мощность, Гкал/ч: 3) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, тепловая мощность, Гкал/ч: 3,22) – 1 объект источник тепловой энергии (модульная котельная, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, тепловая мощность, Гкал/ч: 2,06) – 1 объект источник тепловой энергии (встроенная котельная, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,63) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная с. Многоудобное, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, тепловая мощность, Гкал/ч: 1,76) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,54) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная № 59, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, тепловая мощность, Гкал/ч: 11) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное, тепловая мощность, Гкал/ч: 2,98) – 1 объект водозабор (подземный водозабор, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, дер. Лукьяновка, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,5) – 1 объект водозабор (водозабор, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, дер. Рождественка, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,15) – 1 объект водозабор (водозабор, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, производительность, тыс. куб. м/сут: 1) – 1 объект водозабор (водозабор, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,2) – 1 объект водозабор (водозабор, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,4) – 1 объект водозабор (водозабор, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Стеклянуха, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,2) – 1 объект водозабор (подрусловый водозабор, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, производительность, тыс. куб. м/сут: 20) – 1 объект водопроводные очистные сооружения (ВОС, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, производительность, тыс. куб. м/сут: 18) – 1 объект водопроводные очистные сооружения (ВОС, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,5) – 1 объект водопроводные очистные сооружения (ВОС, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, производительность, тыс. куб. м/сут: 2) – 1 объект водопроводные очистные сооружения (ВОС, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, дер. Лукьяновка, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,5) – 1 объект водопроводные очистные сооружения (водопроводные очистные сооружения, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, дер. Рождественка, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,15) – 1 объект водопроводные очистные сооружения (ВОС, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,3) – 1 объект водопроводные очистные сооружения (водопроводные очистные сооружения, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, производительность, тыс. куб. м/сут: 1,5) – 1 объект водопроводные очистные сооружения (водоочистная станция, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, производительность, тыс. куб. м/сут: 1) – 1 объект водопроводные очистные сооружения (ВОС, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,2) – 1 объект водопроводные очистные сооружения (ВОС, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,4) – 1 объект водопроводные очистные сооружения (ВОС, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Стеклянуха, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,2) – 1 объект водопроводные очистные сооружения (ВОС, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,7) – 1 объект водопроводные очистные сооружения (водопроводные очистные сооружения, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, производительность, тыс. куб. м/сут: 4) – 1 объект очистные сооружения (КОС) (КОС, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, производительность, тыс. куб. м/сут: 1,6) – 1 объект очистные сооружения (КОС) (КОС, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, производительность, тыс. куб. м/сут: 2) – 1 объект очистные сооружения (КОС) (очистные сооружения (КОС), местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, производительность, тыс. куб. м/сут: 1,3) – 1 объект очистные сооружения (КОС) (КОС, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,3) – 1 объект очистные сооружения (КОС) (КОС, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, производительность, тыс. куб. м/сут: 1,1) – 1 объект очистные сооружения (КОС) (КОС, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, производительность, тыс. куб. м/сут: 2) – 1 объект очистные сооружения (КОС) (КОС, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, производительность, тыс. куб. м/сут: 1,8) – 1 объект очистные сооружения (КОС) (КОС, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,9) – 1 объект очистные сооружения (КОС) (КОС, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,9) – 1 объект очистные сооружения (КОС) (КОС, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, с. Центральное, производительность, тыс. куб. м/сут: 1) – 1 объект канализационная насосная станция (КНС) (КНС, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,1) – 1 объект канализационная насосная станция (КНС) (КНС, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,3) – 1 объект канализационная насосная станция (КНС) (КНС, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,3) – 1 объект |
| 9 | Зона транспортной инфраструктуры | площадь зоны, га | 4838,7 | железнодорожная станция (Стрелковая, федеральное значение, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, размер движения пассажирских поездов, пар в сутки: 1, размер движения грузовых поездов, пар в сутки: 1) – 1 объект железнодорожная станция (Смоляниново, федеральное значение, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, размер движения пассажирских поездов, пар в сутки: 1, размер движения грузовых поездов, пар в сутки: 1) – 1 объект морской порт и (или) морской терминал (морской порт Владивосток, строительство морского терминала для перевалки угля мощностью 20 млн тонн в год, федеральное значение, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ) – 1 объект морской порт и (или) морской терминал (порт Владивосток. строительство морского терминала для перевалки угля грузооборотом 20 млн тонн в год, федеральное значение, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ) – 1 объект Тоннель (тоннель, федеральное значение, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ) – 1 объект транспортно-логистический центр (транспортно-логистический центр в бух. Суходол, региональное значение, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ) – 1 объект мостовое сооружение (мостовое сооружение, региональное значение, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ) – 15 объектов мостовое сооружение (реконструкция мостового перехода через р. Шкотовка на км 41 + 170 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае, региональное значение, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ) – 1 объект мостовое сооружение (реконструкция мостового перехода через р. Суходол на км 55 + 000 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае, региональное значение, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ) – 1 объект мостовое сооружение (реконструкция мостового перехода через р. Царевка на км 62 + 450 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае, региональное значение, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ) – 1 объект мостовое сооружение (реконструкция мостового перехода через ручей на км 65 + 730 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае, региональное значение, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ) – 1 объект мостовое сооружение (реконструкция мостового перехода через р. Петровка на км 69 + 310 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае, региональное значение, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ) – 1 объект мостовое сооружение (реконструкция мостового перехода через ручей на км 50 + 410 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае, региональное значение, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново) – 1 объект транспортная развязка в разных уровнях (транспортная развязка в разных уровнях, региональное значение, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ) – 4 объекта мостовое сооружение (мостовое сооружение, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, расчетная среднесуточная интенсивность движения, приведенных, ед./сут: 401-2000) – 3 объекта мостовое сооружение (мостовое сооружение, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, расчетная среднесуточная интенсивность движения, приведенных, ед./сут: 401-2000) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ СТО, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,06, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 2 объекта трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, дер. Новая Москва, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 2 объекта трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 2 объекта трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,25, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 6) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,4, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к ликвидации, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 1 объект пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, дер. Лукьяновка, производительность, тыс. куб. м/час: 0,8) – 1 объект пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, дер. Новая Москва, производительность, тыс. куб. м/час: 0,3) – 1 объект пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, дер. Смяличи, производительность, тыс. куб. м/час: 0,1) – 1 объект пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, производительность, тыс. куб. м/час: 2,1) – 1 объект пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, производительность, тыс. куб. м/час: 2,6) – 1 объект пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, производительность, тыс. куб. м/час: 1,6) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, тепловая мощность, Гкал/ч: 1) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная № 4, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, тепловая мощность, Гкал/ч: 8,32) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная «ДЕПО», местное значение муниципального округа, планируемый к ликвидации, Шкотовский муниципальный округ, тепловая мощность, Гкал/ч: 9) – 1 объект очистные сооружения (КОС) (КОС, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, производительность, тыс. куб. м/сут: 15) – 1 объект очистные сооружения (КОС) (КОС, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, производительность, тыс. куб. м/сут: 1,5) – 1 объект канализационная насосная станция (КНС) (КНС, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,5) – 1 объект канализационная насосная станция (КНС) (КНС, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,3) – 1 объект |
| 10 | Зоны сельскохозяйственного использования | площадь зоны, га | 25829,3 | иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (инвестиционная площадка в области агропромышленного комплекса, региональное значение, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, общая площадь территории зоны (кластера), га: 570) – 1 объект иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (инвестиционная площадка в области агропромышленного комплекса, региональное значение, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, общая площадь территории зоны (кластера), га: 140) – 2 объекта трансформаторная подстанция (ТП) (ТП ВОС, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,1, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 1 объект пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, производительность, тыс. куб. м/час: 1,7) – 1 объект пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, производительность, тыс. куб. м/час: 0,6) – 1 объект пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, дер. Речица, производительность, тыс. куб. м/час: 0,3) – 1 объект пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, производительность, тыс. куб. м/час: 0,8) – 2 объекта источник тепловой энергии (котельная № 12, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,69) – 1 объект очистные сооружения (КОС) (разрушенные КОС, местное значение муниципального округа, планируемый к ликвидации, Шкотовский муниципальный округ, производительность, тыс. куб. м/сут: 1) – 1 объект |
| 11 | Зона сельскохозяйственных угодий | площадь зоны, га | 987,4 | планируемые объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют |
| 12 | Зона садоводства, огородничества | площадь зоны, га | 1751,1 | планируемые объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют |
| 13 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | площадь зоны, га | 7,16 | планируемые объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют |
| 14 | Зоны рекреационного назначения | площадь зоны, га | 3034,3 | иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (инвестиционная площадка в сфере развития туризма и рекреации, региональное значение, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, дер. Лукьяновка, общая площадь территории зоны (кластера), га: 3,82) – 1 объект детский оздоровительный лагерь (детский оздоровительный лагерь (ДОЛ) Шкотовского муниципального района, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, вместимость объектов, обеспечивающих временное проживание, мест: 250) – 1 объект детский оздоровительный лагерь (детский оздоровительный лагерь, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, вместимость объектов, обеспечивающих временное проживание, мест: 350) – 1 объект тематический парк (природный парк, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, площадь территории, кв. м: 71600) – 1 объект тематический парк (детская игровая площадка, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, площадь территории, кв. м: 6000) – 1 объект пешеходная зона (площадь, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, площадь территории, кв. м: 8500) – 1 объект пешеходная зона (школьная дорожка, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, площадь территории, кв. м: 2600) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, дер. Лукьяновка, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, дер. Лукьяновка, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 2 объекта трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 10/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП ВОС, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,4, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,4, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 2 объекта трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 2 объекта трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 10/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10) – 1 объект водозабор (скважина, местное значение муниципального округа, планируемый к ликвидации, Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, производительность, тыс. куб. м/сут: 1) – 1 объект водозабор (водозабор, местное значение муниципального округа, планируемый к ликвидации, Шкотовский муниципальный округ, с. Новороссия, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,2) – 1 объект водонапорная башня (водонапорная башня, местное значение муниципального округа, планируемый к ликвидации, Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, объем, куб. м: 50) – 1 объект канализационная насосная станция (КНС) (КНС, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, производительность, тыс. куб. м/сут: 1) – 1 объект канализационная насосная станция (КНС) (КНС, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,7) – 1 объект |
| 15 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | площадь зоны, га | 11,03 | тематический парк (спортивно-досуговый парк «Импульс», местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, площадь территории, кв. м: 674) – 1 объект пешеходная зона (сквер, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, площадь территории, кв. м: 8900) – 1 объект |
| 16 | Зона отдыха | площадь зоны, га | 8,07 | планируемые объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют |
| 17 | Зона лесов | площадь зоны, га | 214169,3 | пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, производительность, тыс. куб. м/час: 1,7) – 1 объект пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, производительность, тыс. куб. м/час: 0,4) – 1 объект пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, дер. Рождественка, производительность, тыс. куб. м/час: 0,15) – 1 объект |
| 18 | Зоны специального назначения | площадь зоны, га | 0,11 | планируемые объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют |
| 19 | Зона кладбищ | площадь зоны, га | 83,99 | кладбище (кладбище, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, площадь объекта, га: 0,77) – 1 объект кладбище (кладбище, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, площадь объекта, га: 3,26) – 1 объект кладбище (кладбище, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Новонежино, площадь объекта, га: 1,5) – 1 объект кладбище (кладбище, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Многоудобное, площадь объекта, га: 1,99) – 1 объект кладбище (кладбище, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, площадь объекта, га: 3,23) – 1 объект кладбище (кладбище, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, площадь объекта, га: 1,83) – 1 объект кладбище (кладбище, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, площадь объекта, га: 15,5) – 1 объект |
| 20 | Зона складирования и захоронения отходов | площадь зоны, га | 6,47 | объект размещения отходов (несанкционированная свалка, местное значение муниципального округа, планируемый к ликвидации, Шкотовский муниципальный округ) – 1 объект |
| 21 | Зона озелененных территорий специального назначения | площадь зоны, га | 637,5 | трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 10/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Мысовой, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, с. Анисимовка, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 1 объект пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, дер. Царевка, производительность, тыс. куб. м/час: 0,1) – 1 объект пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, ж.-д. рзд 53 км, производительность, тыс. куб. м/час: 0,1) – 1 объект пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, производительность, тыс. куб. м/час: 0,7) – 2 объекта пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Штыково, производительность, тыс. куб. м/час: 0,5) – 1 объект канализационная насосная станция (КНС) (КНС, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,2) – 1 объект канализационная насосная станция (КНС) (КНС, местное значение муниципального округа, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ, пос. Подъяпольское, производительность, тыс. куб. м/сут: 1) – 1 объект |
| 22 | Зона режимных территорий | площадь зоны, га | 7007 | трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, с. Романовка, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная «Гарнизон», местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пгт Смоляниново, тепловая мощность, Гкал/ч: 9) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная ФГКУ «В/ч 83417», местное значение муниципального округа, планируемый к реконструкции, Шкотовский муниципальный округ, пгт Шкотово, тепловая мощность, Гкал/ч: 7,9) – 1 объект |
| 23 | Зона акваторий | площадь зоны, га | 2131 | мостовое сооружение (мостовое сооружение, региональное значение, планируемый к размещению, Шкотовский муниципальный округ) – 3 объекта |

Согласно пункту 11 части 2 статьи 3 Закона Приморского края от 10 февраля 2014 года № 356-КЗ «О видах объектов краевого и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Приморского края и документах территориального планирования муниципальных образований Приморского края» к видам объектов местного значения муниципального округа, подлежащим отображению на генеральном плане муниципального округа, относятся, в том числе, иные объекты, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального округа полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Приморского края, уставами муниципальных округов и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального округа. В соответствии с п. 34 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация и осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальном округе относится к вопросам местного значения муниципального округа

Согласно пункту 11 части 2 статьи 3 Закона Приморского края от 10 февраля 2014 года № 356-КЗ «О видах объектов краевого и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Приморского края и документах территориального планирования муниципальных образований Приморского края» к видам объектов местного значения муниципального округа, подлежащим отображению на генеральном плане муниципального округа, относятся, в том числе, иные объекты, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального округа полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Приморского края, уставами муниципальных округов и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального округа. В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация благоустройства территории муниципального округа относится к вопросам местного значения муниципального округа

Согласно пункту 11 части 2 статьи 3 Закона Приморского края от 10 февраля 2014 года № 356-КЗ «О видах объектов краевого и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Приморского края и документах территориального планирования муниципальных образований Приморского края» к видам объектов местного значения муниципального округа, подлежащим отображению на генеральном плане муниципального округа, относятся, в том числе, иные объекты, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального округа полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Приморского края, уставами муниципальных округов и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального округа. В соответствии с пункту 15 части 1 статьи 16.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территориях муниципального округа, относится к вопросам местного значения муниципального округа

Исходя из положений статьи 3 Федерального закона от 08 ноября 2011 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», мостовое сооружение представляет собой искусственное дорожное сооружение и является технологической частью автомобильной дороги

Согласно пункту 11 части 2 статьи 3 Закона Приморского края от 10 февраля 2014 года № 356-КЗ «О видах объектов краевого и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Приморского края и документах территориального планирования муниципальных образований Приморского края» к видам объектов местного значения муниципального округа, подлежащим отображению на генеральном плане муниципального округа, относятся, в том числе, иные объекты, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального округа полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Приморского края, уставами муниципальных округов и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального округа. В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального округа относятся организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно пункту 11 части 2 статьи 3 Закона Приморского края от 10 февраля 2014 года № 356-КЗ «О видах объектов краевого и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Приморского края и документах территориального планирования муниципальных образований Приморского края» к видам объектов местного значения муниципального округа, подлежащим отображению на генеральном плане муниципального округа, относятся, в том числе, иные объекты, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального округа полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Приморского края, уставами муниципальных округов и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального округа. В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального округа относятся участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов